## 配電箱內容+家中電器
LV | CT1 | CT2 | CT3 | abbv/teacher | EN Key word | EN meaning | Ch Keyword | CH meaning | video 1 | video 2 | video 3 | Note | Others | 貢獻者人數 | Licence
1 | 基礎 |  |  |  | Line Side vs Load Side |  |  | 1. 電源側 (Line Side) —— 輸入端定義：斷路器連接「電源」的一端（如電表、主開關或變壓器）。電流方向：電能從電網「輸入」到斷路器。特性：此端「始終帶電」（除非切斷上游電源）。危險性高，檢修時需確認斷電。輸入什麼？：電能（電壓 + 電流），由電網或上游電源提供。2. 負載側 (Load Side) —— 輸出端定義：斷路器連接「用電設備」的一端（如燈具、插座等）。電流方向：電能從斷路器「輸出」到負載。特性：此端僅在斷路器「閉合（ON）」時帶電。受斷路器保護，過載或短路時會自動斷電。
1 | 基礎 |  |  |  | Neutral vs Active |  | 中性線:電流的返回路徑。主動線:是電氣系統中傳輸電流的「帶電」線路，負責將電力從電源（如電網或電表）傳送到負載（如燈具、電器） | 中性線（Neutral）和主動線（Active）是電氣系統中兩種基本的電力傳輸線，特別是在單相或三相交流電系統中。它們在配電箱和電表（如你提到的Itron ACE 1000 SMO）中扮演重要角色。以下是簡單明瞭的解釋：1. 主動線（Active Line）：定義：也稱為火線（Live Wire）或相線（Phase Wire），是電氣系統中傳輸電流的「帶電」線路，負責將電力從電源（如電網或電表）傳送到負載（如燈具、電器）。特性：電壓：相對於中性線有電壓差，在澳大利亞單相系統中通常為240V（50Hz）。顏色：通常為紅色或棕色（根據AS/NZS 3000電氣標準）。危險性：主動線帶電，接觸可能導致觸電。在配電箱中的角色：主動線從電表或主開關進入配電箱，通過斷路器（MCB）或中性點連接器（Active Link）分配到各個分支電路（如照明、插座）。例如，你提到的Clipsal 500V 100A配件可能是紅色的主動點連接器（Active Link），用於組織多條主動線。2. 中性線（Neutral Line）：定義：中性線是電流的返回路徑，將電流從負載送回電源，形成完整的電路。它通常與主動線一起工作。特性：電壓：相對於地（Earth）通常接近0V，但在某些故障情況下可能帶電。顏色：通常為黑色或藍色（根據AS/NZS 3000標準）。危險性：正常情況下不帶電，但若接線錯誤或斷開，可能有觸電風險。在配電箱中的角色：中性線從電表連接到配電箱的中性點連接器（Neutral Link，如Clipsal L5、L7等），再分配到各分支電路。它確保電流有返回路徑，維持電路穩定。3. 主動線與中性線的關係：單相系統（如你家的Itron ACE 1000 SMO，1P 2W）：單相兩線制（1P 2W）包含一根主動線（Active）和一根中性線（Neutral）。主動線提供240V電壓，電流通過負載後經中性線返回電網，完成電路。例如，你的電表測量主動線和中性線之間的電流以計算用電量。配電箱中的應用：Clipsal 500V 100A配件可能是中性點連接器（Neutral Link，黑色）或主動點連接器（Active Link，紅色），用於將主動線或中性線連接到多個分支電路。如果你家配電箱有3個這樣的配件，可能是一個主動點連接器（分配主動線）、一個中性點連接器（分配中性線），以及一個備用或主隔離開關。4. 與地線的區別：地線（Earth/Ground）：顏色：通常為綠色/黃色條紋。用途：作為安全保護線，將故障電流導向地面，防止觸電或設備損壞。不參與正常電流傳輸，與中性線和主動線不同。在配電箱中，地線連接到接地棒或接地匯流排（Earth Bar）。5. 與你家電氣系統的關聯：Itron ACE 1000 SMO電表：這款電表是單相兩線制（1P 2W），測量主動線和中性線之間的電流，記錄用電量。主動線從電網進入電表，然後連接到配電箱的主開關或主動點連接器；中性線從電表連接到中性點連接器。Clipsal 500V 100A配件：如果是中性點連接器（Neutral Link），它負責將中性線從電表分配到各分支電路。如果是主動點連接器（Active Link），它負責將主動線分配到各電路。如果是隔離開關（Isolating Switch），則控制主動線和中性線的通斷，確保安全。6. 注意事項：安全：主動線帶電，操作配電箱或檢查接線時必須斷電，並由專業電工處理。檢查配件：確認Clipsal配件的具體型號（如L5、L7、SW2100）和顏色（紅色=主動線，黑色=中性線），以了解其具體功能。太陽能系統：如果你家有太陽能系統，主動線和中性線的配置需要與淨電表兼容，否則可能影響計費（如前所述）。總結主動線（Active）：帶電的火線（紅色/棕色），提供電壓和電流給電器。中性線（Neutral）：返回路徑（黑色/藍色），與主動線配合完成電路。在你家的配電箱中，Clipsal 500V 100A配件可能是用來組織主動線或中性線的連接器，或作為主開關控制電源。電表（Itron ACE 1000 SMO）則測量主動線和中性線之間的電流。
66 | 家裡廚房電器用品用電瓦數 |  |  |  | dislex洗碗機 | 1950W | Mod:DSF6105X
66 | 家裡廚房電器用品用電瓦數 |  |  |  | Haier冰箱 | 190W | Mod:HRF516YS
66 | 家裡廚房電器用品用電瓦數 |  |  |  | Inverter Air Conditioner Actron Air 分體式變頻空調系統 | 3750W | Model: SRG131E | Model: SRG131E品牌: ActronAir（澳洲知名空調品牌，專注於高效能 HVAC 系統）。類型: 可能是 分體式（Split System） 或 小型中央空調，具體取決於安裝方式。適用環境: 家用或小型商業空間（如客廳、辦公室）。電氣規格參數 數值/說明 解釋電壓/相位 230V / 1N~50Hz 單相交流電（220-240V），適用一般家庭電源。Full Load AMPS 4.3A 滿載電流 4.3A（製冷/制熱全功率運行時的電流）。Rated Load AMPS AS/NZ 3823.1.2 N/A 符合澳洲能效標準，但未標示額定電流（可能因變頻技術動態調整）。2. 製冷與制熱能力參數 數值 解釋冷卻能力 (Cooling) 12.24 kW 約 3.5 冷凍噸（RT），適合 35~50㎡ 的空間（視環境而定）。冷卻輸入功率 3.75 kW 滿載製冷時耗電 3.75kW（效率比 COP≈3.26，屬高能效）。加熱能力 (Heating) 12.17 kW 供暖能力略低於製冷，但仍強勁。加熱輸入功率 3.34 kW 滿載制熱時耗電 3.34kW（效率比 COP≈3.64，優於製冷）。✅ 冷凍噸換算:1 RT ≈ 3.517 kW → 12.24 kW ÷ 3.517 ≈ 3.48 RT適用面積參考：1 RT 約可負載 10~12㎡（依隔熱條件調整）。3. 冷媒與壓力規格參數 數值 解釋冷媒類型 R410A 環保型冷媒（非臭氧破壞，但 GWP 較高），需專用設備安裝。設計壓力 (高壓) 4500 kPa 系統可承受的最大高壓（約 45 bar），確保壓縮機安全運行。設計壓力 (低壓) 2800 kPa 系統低壓端耐壓值（約 28 bar）。運送壓力 650 kPa (乾空氣) 出廠時系統內填充的乾燥氮氣壓力，防止濕氣進入。4. 其他關鍵規格參數 數值/說明 解釋IP 防護等級 IP20 僅防塵（無防水），僅適合室內安裝（室外機需更高 IP 等級）。標準認證 AS/NZ 3823.1.2 符合澳洲/紐西蘭空調能效與安全標準。變頻技術 推測為變頻 輸入功率動態調整（Full Load AMPS 僅 4.3A），節能且溫控精準。5. 電路保護建議MCB/RCCB 選擇額定電流: 滿載 4.3A，但啟動瞬間電流可能達 10~15A（需查閱手冊確認）。建議保護裝置:MCB: C16（16A）或 C20（20A）微型斷路器（預留餘裕）。RCCB: 30mA Type A（若空調含電子控制元件）。線徑:若用 C16 MCB → 1.5mm² 銅線（但建議 2.5mm² 以應對啟動電流）。若用 C20 MCB → 2.5mm² 銅線。⚠️ 注意: 實際安裝需參考原廠手冊的「最小電路斷路容量（MCCB）」和「導線規格」。6. 適用場景與維護建議適合場所住宅: 大客廳、開放式廚房（12kW 冷卻能力適合 35~50㎡）。商業: 小型辦公室、店鋪。維護要點定期清潔濾網（IP20 無防水，避免潮濕環境）。檢查冷媒壓力（R410A 需專業人員操作）。電路安全：確保 MCB 不與其他高功率設備共用迴路。 | 空調規格:model SRG131E 230V/1N~50Hz, Full Load AMPS 4.3。Rated Load AMPS AS/NZ 3823.1.2 N/A。Design pressure high 4500kpa, low2800kpa。 AS/NZ 3823.1.2, Cooling capacity 12.24kw, input 3.75kw。Heating capacity 12.17kw, input 3.34kw。 IP rating IP20 。Refrigerant R410a。Shipping Charge dry air 650kpa。 | 這個分體式空調系統戶外的送風設備有獨立的4mm²銅電線，且由A區 MSN 132 C32控制
66 | 家裡廚房電器用品用電瓦數 |  |  |  | LG TV | 150W | Mod: 70UJ657T
66 | 家裡廚房電器用品用電瓦數 |  |  |  | Panasonic inverter微波爐 | 1000W
66 | 家裡廚房電器用品用電瓦數 |  |  |  | Philips 氣炸鍋 | 2000W
66 | 家裡廚房電器用品用電瓦數 |  |  |  | Westingouse 烤箱 | 3600W | Mod:WVE616SA
66 | 家裡廚房電器用品用電瓦數 |  |  |  | 大同電鍋 | 700W
66 | 家裡廚房電器用品用電瓦數 |  |  |  | 抽油煙機 | 300W
66 | 家裡廚房電器用品用電瓦數 |  |  |  | 熱水壺 | 2500W
66 | 車庫電器用品用電瓦數 |  |  |  | Steel Line Garage Door Opener 電捲門 | 80W | Mod:ST50EVOB | 230~240Volt~ 50Hz, 80W, max:500 N, Rated Load:4Nm, RT:4 min, Steel-Line Garage Doors 27 Clinker Street DARRA QLD 4076 Assembled in China Engineered and designed by the chamberlan group, INC. USA
99 | 配電箱前門板組件 | Itron ACE 1000 SMO 1P 2W電表 |  |  | Itron ACE 1000 SMO, 2015 10-100A 240V 50Hz, 1P 2W。NMI 14/2/18 ME。Property of Endeavour Energy. Meter Number:2567885 |  | 單相電子電表 | Itron ACE 1000 SMO是一款單相電子電表，額定240V、10-100A、50Hz，適用於住宅用電計量，符合澳大利亞NMI標準（NMI 14/2/18 ME）。其機械計數器和脈衝輸出（800 pulses/kWh）設計便於讀取和監測，適合與配電箱內的Clipsal 500V 100A配件配合使用。你的配電箱可能包含中性點連接器或隔離開關，用於管理電流分配和安全斷電。如果有太陽能系統，需注意淨計量問題，建議與Endeavour Energy確認電表兼容性。 | 這個電表的電源側 (Line Side)來自上方Service Fuse的火線，Service Fuse的電源側 (Line Side)火線來自電力公司的三相四線的紅色火線
99 | 配電箱前門板組件 | Service Fuse高壓保險絲-上下分別由2條黃色封條封裝-可能由電力公司或電工鎖定-防止未經授權操作 |  | IPD Service Fuse (IPD S7, AS60269, S71002BBWAI 500V, 100A) | Rated for 100 A and 500 V useBlack colour fittingComplies with AS 60269 standardsFront wire connection typeSupports 35 sq-mm cable entry |  | IPD。IPD S7: 品牌和型號，ipd（Industrial Power Devices）生產的高壓保險絲。AS60269: 符合澳洲標準AS 60269（低壓保險絲標準），確保安全性和兼容性。500V: 額定電壓為500伏特，適合高壓應用。100A: 額定電流為100安培，能承載較大的電流負載。這是主保險絲，保護整個配電系統免受過載或短路損壞。Main Earth Left Side MSB:意思: “Main Earth”指的是主接地線（Main Earthing Conductor），它是配電系統中用來將所有金屬部件和電路接地，以防止電擊和雷擊風險。“Left Side MSB”表示主接地線位於主開關板（Main Switchboard, MSB）的左側。解釋: MSB是配電箱中的核心部分，包含主開關、保險絲和斷路器。主接地線通常從這裡延伸到接地系統（例如接地棒或水管），確保所有電氣設備的安全接地。標記“Left Side”幫助電工快速定位接地線的位置。Bond Below MSB:意思: “Bond”指的是電氣接地的“等電位連接”（Equipotential Bonding），即將配電箱內的非帶電金屬部件（如金屬外殼、導軌）與接地系統連接。“Below MSB”表示這個等電位連接點位於主開關板的下方。解釋: 等電位連接防止金屬部件因漏電而帶電，保護人身安全。標記“Below MSB”指向具體位置，可能是一個接地匯流排（Earthing Bar）或接線點，位於主開關板下方。 |  | 這個Service Fuse 背面上下接兩條火線，上面火線來自電力公司的火線1（L1/R相）：紅色 ，電力公司的三相四線電源:由紅、白、藍、黑四條電線組成。下面火線連接到電表(配電箱前門板組件Itron ACE 1000 SMO 1P 2W電表)
99 | 配電箱後門板組件 | 1號黑色透明接線端子座-由1條黃色封條封裝 |  |  | Clipsal 500V 100A MAX Max cable 16mm² L7 | Service Neuteral Link。 (計量服務火線連接器) | Clipsal 500V 100A MAX（最大電纜16mm²）指的是Clipsal品牌的電氣配件，通常是中性點連接器（Neutral Link）或主開關（Isolating Switch），用於配電箱（switchboard）中，適用於住宅或商業電氣系統。 |  | 配電箱後門板組件-黑色透明接線端子座-1 CLIPSAL 500V 100A MAX Max cable 16mm平方。連接自電力公司的中性線（N）：黑色。電力公司的三相四線電源:由紅、白、藍、黑四條電線組成
99 | 配電箱後門板組件 | 2號黑色透明接線端子座-由1條黃色封條封裝 |  |  | Clipsal 500V 100A MAX Max cable 16mm² L7 | Unmetered service active link (未計量服務火線連接器) | Clipsal 500V 100A MAX（最大電纜16mm²）指的是Clipsal品牌的電氣配件，通常是中性點連接器（Neutral Link）或主開關（Isolating Switch），用於配電箱（switchboard）中，適用於住宅或商業電氣系統。 |  | 配電箱後門板組件-黑色透明接線端子座-2 CLIPSAL 500V 100A MAX Max cable 16mm平方 - 連接自電力公司的火線2（L2/S相）：白色。電力公司的三相四線電源:由紅、白、藍、黑四條電線組成。
99 | 配電箱後門板組件 | 3號黑色透明接線端子座-由1條黃色封條封裝 |  |  | Clipsal 500V 100A MAX Max cable 16mm² L7 | Unmetered service active link (未計量服務火線連接器) | Clipsal 500V 100A MAX（最大電纜16mm²）指的是Clipsal品牌的電氣配件，通常是中性點連接器（Neutral Link）或主開關（Isolating Switch），用於配電箱（switchboard）中，適用於住宅或商業電氣系統。 |  | 配電箱後門板組件-黑色透明接線端子座-3 CLIPSAL 500V 100A MAX Max cable 16mm平方 -連接自電力公司的火線3（L3/T相）：藍色。電力公司的三相四線電源:由紅、白、藍、黑四條電線組成
99 | 配電箱箱內組件 | 主電纜 |  | Pillar N°129934 |  |  |  | Pillar N°129934: 這是我家電源在街道上的接入點（通常是一個綠色或灰色的配電墩）的位置編號。SERVICE MAINS APPROX 600 DEEP 30m IN LENGTH: 這標明了主電纜埋深約600毫米（0.6米），總長度約30米。
99 | 配電箱箱內組件 | 配電箱配置(右下位置)DIN 導軌安裝 | 30mA 漏電保護器/漏電斷路器 (RCCB:Residual Current Circuit Breaker) | :hager | B區（配電箱右下方格） | CDA 440T 40A / 30mA | B區的漏電保護器RCCB (CDA 440T)： 保護迴路：B區的插座（C20）、B區的照明（C10） | 這個B區CDA 440T 40/30mA漏電斷路器 上面編號是135N，下面編號是246N。1號位置火線接B區C20的下方, 3號位置火線接B區C10的下方,N號位置黑色中性線接到中性匯流排（Neutral Busbar）的RCD Netrual Link2區。下方2,4號火線接自MSN 140 C40的微型斷路器下方七條火線的其中2條。
99 | 配電箱箱內組件 | 配電箱配置(右下位置)DIN 導軌安裝 | 微型斷路器 (MCB:Miniature Circuit Breaker) | :hager | B區（配電箱右下方格） | MSN 110 C10 | 監控: 車庫1個LED燈、洗衣房內1個吸頂燈,洗衣房外1個LED燈，爸爸房間2個LED燈, 哥哥房間2個LED燈,媽媽浴室3個LED燈+媽媽廁所1個LED燈+媽媽浴室抽氣風扇 | 這個B區C10，下方火線接自B區CDA 440T的3號位置。上方火線是屋頂12條束線(紅6條黑6條)的其中一條。
99 | 配電箱箱內組件 | 配電箱配置(右下位置)DIN 導軌安裝 | 微型斷路器 (MCB:Miniature Circuit Breaker) | :hager | B區（配電箱右下方格） | MSN 120 C20 | 監控: 戶外抽水馬達一個單插孔插座(Single power point)+ 戶外熱水器一個單插孔插座(Single power point)+媽媽房間床頭的2組雙插孔插座(Double power point)+媽媽房間浴室洗手台一個雙插孔插座(Double power point)+ 洗衣房洗衣機+烘衣機的一個雙插孔插座(Double power point)+車庫NBN switch board裡面的一個雙插孔插座(Double power point)+車庫走道一個雙插孔插座(Double power point)+車庫門馬達上下開關一個單插孔插座(Single power point)，爸爸房間一個雙插孔插座(Double power point),哥哥房間一個雙插孔插座(Double power point),屋頂入口處的3個串連的插座用2.5mm電線目前無使用，也是由這個B區C20監控。 | 這個B區C20，下方火線接自B區CDA 440T的1號位置。上方火線是屋頂12條束線(紅6條黑6條)的其中一條。
99 | 配電箱箱內組件 | 配電箱配置(左下位置)DIN 導軌安裝 | 30mA 漏電保護器/漏電斷路器 (RCCB:Residual Current Circuit Breaker) 產品類型: 漏電斷路器 (RCCB)極數: 4P (三相四線)額定電流: 40A這代表它可以承載的最大工作電流為 40A，超過此電流可能會損壞設備。因此，它前端或後端串聯的 MCB 總電流或單一 MCB 電流不應超過 40A。額定漏電動作電流 (I Δn​ ): 30mA這是提供人身安全保護的標準值。當檢測到大於或等於 30 毫安的漏電電流時，它會在極短的時間內（通常是 30 毫秒內）切斷電源，防止致命電擊。漏電保護類型: A 型 (Type A)可偵測交流電 (AC) 正弦波漏電及脈動直流 (Pulsating DC) 漏電。這比僅能偵測 AC 漏電的 AC 型更安全，適用於含有電子元件的現代電器（如洗衣機、洗碗機、變頻冷氣等）。 | :hager | A區（配電箱左下方格） | CDA 440T 40A / 30mA | A區的漏電保護器RCCB (CDA 440T)： 保護迴路：A區的插座（C16）、A區的照明（C10）。 | 這個A區CDA 440T 40/30mA漏電斷路器 上面編號是135N，下面編號是246N。1號位置火線接A區C16的下方, 3號位置火線接A區C10的下方,N號位置黑色中性線接到中性匯流排（Neutral Busbar）的RCD Netrual Link1區。下方2,4號火線接自MSN 140 C40的微型斷路器下方七條火線的其中2條。
99 | 配電箱箱內組件 | 配電箱配置(左下位置)DIN 導軌安裝 | 微型斷路器 (MCB:Miniature Circuit Breaker) | :hager | A區（配電箱左下方格） | MSN 110 C10 | 監控: 前客廳4個LED燈,弟弟房間2個LED燈,走道2個LED燈+前門外1個LED燈,廚房6個LED燈,後客廳6個LED燈,食物儲藏室1個LED燈,中庭2個LED燈+吊扇+媽媽房間2個LED+步進式衣櫥1個LED燈 | 這個A區C10，下方火線接自A區CDA 440T的3號位置。上方火線是屋頂12條束線(紅6條黑6條)的其中一條。
99 | 配電箱箱內組件 | 配電箱配置(左下位置)DIN 導軌安裝 | 微型斷路器 (MCB:Miniature Circuit Breaker) | :hager | A區（配電箱左下方格） | MSN 116 C16 | 監控:客廳TV+音響後面一個雙插孔插座(Double power point)、廚房氣炸鍋+熱水壺一個雙插孔插座((Double power point)、冰箱一個單插孔插座(Single power point)、洗碗機一個單插孔插座(Single power point)、烤箱一個單插孔插座(Single power point)、微波爐一個單插孔插座(Single power point)、大同電鍋+WIFI ROUTER一個雙插孔插座(Double power point),弟弟讀書桌一個雙插孔插座((Double power point),後客廳掃地機器人一個雙插孔插座((Double power point),室外配電箱一個雙插孔插座(Double power point) | 這個A區C16，下方火線接自A區CDA 440T的1號位置。上方有接2條火線，其中一條火線是屋頂12條束線(紅6條黑6條)的其中一條。另一條是配電箱前門板雙插座的火線
99 | 配電箱箱內組件 | 配電箱配置(左下位置)DIN 導軌安裝 | 微型斷路器 (MCB:Miniature Circuit Breaker) | :hager | A區（配電箱左下方格） | MSN 120 C20 | 這個A區 C20斷路器獨立控制廚房烤箱，但無聯結漏電保護器 | 這個A區C20，Line side 火線是總電源MSN 140 C40斷路器下方7條火線的其中1條 。上方Load side 火線是屋頂12條束線(紅6條黑6條)的其中一條。但無聯結漏電保護器
99 | 配電箱箱內組件 | 配電箱配置(左下位置)DIN 導軌安裝 | 微型斷路器 (MCB:Miniature Circuit Breaker) | :hager | A區（配電箱左下方格） | MSN 132 C32 | 獨立監控ActronAir變頻式空調。但無連接漏電保護裝置。 | 這個A區C32，下方火線接自MSN 140 C40的微型斷路器下方七條火線的其中1條 。上方火線是屋頂12條束線(紅6條黑6條)的其中一條。
99 | 配電箱箱內組件 | 配電箱配置(左下位置)DIN 導軌安裝 | 微型斷路器C40 (MCB:Miniature Circuit Breaker) | :hager | 總電源計價電表火線斷路器 | MSN 140 C40 | 總電源計價電表火線斷路器，上方火線電源端（Line Side）來自計價電表，下面Load Side分出7條火線。
99 | 配電箱箱內組件 | [5 empty] | 中性匯流排（Neutral Busbar） | 中性匯流排，E+編號0~35，分三大區: Consumer Neutral Link區(編號E+N+1~13號), RCD Neutral Link1區(編號15~19), RCD Neutral Link2區(編號21~25)。Consumer Neutral Link區(編號E+N+1~13號): 編號E位置接一條很粗的Main Earth黃綠色接地線,編號N:接一條很粗的Common Neutral黑色中性線(主電源三相四線中的黑線)，編號1位置:從A區CDA 440T下方246N的N端接到這裡,編號6位置從B區CDA 440T下方246N的N端接到這裡。RCD Neutral Link1區(編號15~19):編號19接A區CDA 440T上方135N的N端接到這裡。RCD Neutral Link2區(編號21~25):編號25接B區CDA 440T上方135N的N端接到這裡
99 | 配電箱箱內組件 | [5 empty] | 接地匯流排（Earth Busbar） | 這個接地匯流排編號1~10號，上面都沒接東西，但所有的黃綠色接地線束(7+1條)最後匯總接到這個接地匯流排上的接地符號旁邊的螺絲並固定。
99 | 配電箱電線-主電源(三相四線) | 三相四線制電源(紅、白、藍、黑)，這四條線由一條黑色電纜保護套管（Conduit）保護 | [5 empty] | 這一黑色套管應該是電力公司提供的三相低壓電源（三相四線制，400V/240V）。紅、白、藍為三根主動線，黑色為中性線。紅線(也是變電箱中最粗的火線)接到變電箱前門板的 IPD Service Fuse (IPD S7, AS60269, S71002BBWAI 500V, 100A)。其它3條黑、藍、白線分別接到後門板3個黑色連接器(CLIPSAL 500V 100A MAX Max cable 16mm²)，其中藍，白屬於未計量相線（Unmetered）

## 家裡3C
LV | CT1 | CT2 | CT3 | abbv/teacher | EN Key word | EN meaning | Ch Keyword | CH meaning | video 1 | video 2 | video 3 | Note | Others | 貢獻者人數 | Licence
0 | 4條10米Cat 5e網線+ 6條Cat 6網線+一綑100米 Cat5E網線 | 另外車庫高貓箱下面有4個RJ45 port各別連接1條Cat 5e網線到屋頂天花板，這4條Cat 5e網線分別從屋頂天花板走到餐廳2條、媽媽房間1條、客廳1條 |  |  |  |  | 理论上可以支持高达1Gbps的数据传输速率
0 | GAMING BOX 1 | Sony PS4 | 客廳遊戲機
0 | GAMING BOX 2 | X BOX | 客廳遊戲機
0 | Ipad | 哥哥ipad
0 | Ipad mini | 爸爸ipad
0 | Ipad pro | 媽媽ipad
0 | iphone pro max 12 | 哥哥手機
0 | iphone pro max 12 | 媽媽手機
0 | iphone pro max 12 | 弟弟手機
0 | iphone SE | 爸爸手機
0 | PC-1 | 爸爸 AMD PC-64GB RAM +RTX3090 24G VRAM |  |  |  |  | Mother board有內建網卡+wifi | 以下是我目前家裡的硬體設備內容：客廳-Asus 4T NAS: Asustor FLASHSTOR 6 NAS-model:FS6706T。4x M.2 NVMe SSDs x1T共4T SSD。客廳-AMD PC: AMD Ryzen Threadripper 2950x CPU 16 cores 32 threads 3.50ghz 180W + 64GB RAM +RTX3090 24G VRAM+ 1*3T SSD+ 1*1T SSD,共4T SSD房間-Mac Mini: Apple M4 Mac Mini 24G RAM(這台目前我superadmin的開發用電腦)
0 | PC-2 | 弟弟 INTEL i7 11th generation PC- 64GB RAM + RTX 5070 |  |  |  |  | Mother board有內建網卡+wifi
0 | PC-3 | 哥哥 INTEL i7 5th generation PC +32GB RAM + RTX 3060 |  |  |  |  | Mother board有內建網卡+wifi
0 | POE图像采集卡 | ADLINK凌华PCIe-GIE64 四通道 POE图像采集卡，準備安裝在爸爸PC，做Open CV練習 | [5 empty] | PCIe ×4 插槽設計，四個 Gigabit Ethernet 埠（RJ‑45），每個支援 GigE Vision 相機連接，速度達 1 Gbps mdgsales.com+9ADLINK Technology+9ADLINK Technology+9。支援 PoE（802.3af），每埠最高可供電 15.4 W，支援可程式智慧 PoE 控制，可遠端開關電源 ADLINK Technology+2ADLINK Technology+2iRep, Inc+2。內建 IEEE 1588 PTP 時間同步功能，方便多相機精確同步擷取 Artisan Technology Group+5ADLINK Technology+5epdtonthenet.net+5。支援 jumbo frames（最大到 9 KB）、Link Aggregation 可合併多埠提升傳輸頻寬 eBay+6ADLINK Technology+6ADLINK Technology+6。⚙️ 硬體規格規格 數值尺寸 145 × 101 mm（PCIe ×4 版型） DigChip+10iRep, Inc+10The Retro Web+10操作環境 工作溫度 0～60 °C，濕度 5–90 % RH電源需求 PCIe 插槽 +3.3 V max 2.5 A，+12 V 也支援；PoE 總功率需求高於 20 W 時需額外 Molex 連接器PoE 功率 每埠最多15.4 W（802.3af 等級 0–4）🔧 功能特色Smart PoE 智慧 PoE 控制：可透過 API 遠端設定 PoE 開/關，省電又方便 Thiên Trường PC+4iRep, Inc+4material.adlinktech.com+4。IEEE 1588 時間同步：適合工業檢測、自動化、科學/醫療量測等需要精準同步的應用 。Link Aggregation + jumbo frames：可合併埠傳輸資料流量，降低延遲、增加頻寬 ADLINK Technology+6ADLINK Technology+6ADLINK Technology+6。🎯 適用場景工業製程檢測：多相機同步擷取、高解析度影像分析。科學/醫療儀器：高吞吐量資料收集與同步應用。自動化系統：需要 PoE 節省布線、統一控制電力與通訊的場域。⚠️ 注意事項產品已標為 EOL（2020/10 停產），官方建議替代品為 PCIe‑GIE72/74 系列 automationjack.comThe Retro Web+10ADLINK Technology+10ADLINK Technology+10。若 PoE 總功率超過約 20 W，需使用外部 Molex 4-pin 12 V 電源接頭 ADLINK Technology+9ADLINK Technology+9iRep, Inc+9。 | 每個埠支援 GigE Vision 相機，那「非 GigE Vision 相機」可以用嗎？📌 簡單回答：這張卡設計就是專門給 GigE Vision 規格的相機用的，非 GigE Vision 相機通常不能直接用，除非它們也走相同的協議或兼容驅動。✳️ 什麼是 GigE Vision？它是一種「工業相機的網路標準」：用一般網路線（RJ‑45）就能傳輸影像資料＋控制信號。優點：便宜、距離可達100公尺、速度快（1Gbps以上）、支援多機同步。相機、影像擷取卡、軟體彼此都要「支援 GigE Vision 規格」，才能互通。
0 | Printer | 3D printer | Bigtreetech Octopus MAX EZ V1.0 3D printer 的主板 |  |  | CPU:STM32H723 ZETb AADL7 VQ Z TWN AA 20L
0 | Printer | Canon噴墨打印機 |  |  |  |  | Canon佳能G3830/3832可加墨彩色多功能无线一体机打印/
0 | Switch 1 | NETGEAR JGS516PE 100AJS 16 Ports Rack Mountable Ethernet Switch. JGS516PE Rack mount 16 ports 8 of which are PoE 802.3af Internal power supply 85W.NETGEAR® Plus Switches meet this growing need by providing fundamental network features such as VLANs,QoS, and IGMP Snooping that will help optimize the performance of business networks. |  | Port 1–8 支援 PoE (802.3af) IEEE 802.3af (15.4W/埠) 15.4W 85W 。Port 9–16 不支援 PoE 僅資料傳輸 (無供電) |  |  | 產品型號 NETGEAR JGS516PE連接埠規格 16個10/100/1000 Mbps Gigabit乙太網路埠（RJ45）PoE規格 前8個埠支援IEEE 802.3af PoE，總功率預算85W上架方式 19吋機架安裝、具備金屬外殼網管型式 Plus（Web管理介面/PC Utility工具）轉發模式 Store-and-forward最大總頻寬 32GbpsMAC地址表大小 最多16,000Jumbo Frame 支援，最大達9,000 bytes其他網管功能 VLAN、QoS、IGMP Snooping、Port Mirroring、Loop Detection電源 內建電源供應器（100-240V AC，50-60Hz）體積、重量 約328 x 169 x 43 mm、1.6kg作業溫度範圍 0°C ~ 50°C | NETGEAR JGS516PE 主要功能說明與使用情境1. PoE電力供應，簡化佈線8個PoE埠（802.3af），可直接為IP攝影機、無線AP、VoIP電話等設備提供網路與電力，一條線即可，不需額外電源插座。2. 網路管理與分段提供VLAN支援，你可以將不同部門或應用（例如辦公室/影音監控/來賓）分隔到獨立虛擬網路，提升安全性與管理效率。3. 流量管理與優先順序具備QoS，可指定語音（VoIP）、視訊會議高優先權，確保重要服務順暢不中斷。4. 多點廣播優化支援IGMP Snooping，適合有IPTV或大量網路攝影機的環境，減少多餘廣播流量。5. 簡單安裝與直觀管理支援Plug-and-Play即插即用，亦可透過Web GUI或PC Utility程式進階設定，不需專業網路知識即可快速部署。6. 進階功能支援Port Mirroring（埠鏡像）方便網路監控與除錯。Loop Detection可偵測/防止網路回路異常，提升穩定性。Jumbo Frame 支援適合高速大量資料傳輸如儲存備份應用。實際應用範例小型企業/辦公室：集中管理所有部門網路，並為IP電話、AP、監控攝影機供電。學校/餐飲/零售：提供監控和POS系統連線，同時用VLAN隔離訪客/內部流量。中小企業主幹網路：整合多個子網、防止風暴、優化重要應用流量，高效又省錢。總結NETGEAR JGS516PE 結合16埠高效Gigabit連接、8埠PoE供電（85W）、基本網管（VLAN/QoS），可依據需求彈性分配資源，大幅簡化IP設備安裝與網路管理，非常適合需要PoE與基礎管理的大中小企業或監控環境使用
12 | Router 2 | 第二Router-TP LINK- |  |  |  | MODEL:TP-LINK ARCHER c1200 |  | 型號與版本Model: Archer C-1200Version: 1.0序號 (S/N): 3183058000806網路連接WAN MAC 位址: C4-71-54-2E-19-49無線網路設定SSID (2.4GHz): TP-LINK_1948SSID (5GHz): TP-LINK_1948_5G無線密碼/PIN: 09121973無線頻段支援雙頻段：2.4GHz5GHz
13 | Edge Computing 1 | Raspberry PI 5 |  |  |  |  | 4GB RAM +外接一個Kinghico Nvme PCIe3.0 SSD 256GB +MicroSD卡32GB。 | Broadcom BCM2712 四核 Cortex-A76 @ 2.4GHz。雙頻 Wi-Fi 6 (802.11ax) + 藍牙 5.0。有線網路 Gigabit Ethernet (支援POE+ via HAT)。GPIO 針腳 40-pin (相容前代) + 新增2個UART接口。電源輸入 USB-C (5V/5A 建議用官方27W電源) USB-C (5V/3A)功耗 待機 0.8W，滿載約12W 待機 0.6W，滿載約6W
13 | Edge Computing 2 | Jetson Nano 2GB Developer Kit (2GB ram +256GB SD card) |  |  |  |  | model:P3541 Input:USB C 5V 3A。128-core Nvidia Maxwell GPU。Quad-Core Arm Cortex-A57 MPCore Processor 。2GB LPDDR4 memory
13 | Edge Computing 3 | Jetson Nano Developer Kit |  |  |  |  | model: P3450。輸入電源可以用Micro USB Power Adaptor 5V 2A或5V DC Power Input。Nvidia Maxwell GPU，Quad-Core ARM Cortex-A57 Processor, and 4GB LPDDR4 Memory
13 | Edge Computing 4 | Asus Notebook |  |  |  |  | Model:N552V。 OS:Linux。INTEL Core™ i7 processor, NVIDIA® GeForce® GTX™ 960M graphics 目前作為HOMEASSISTANT Linux OS。 哥哥說他有安裝Home Assistant OS 或 Home Assistant Supervised 。我和他的Apple手機上可以正常運作HOMEASSISTANT，目前可以讓HA APP呼叫塗鴉智能4K Wifi Floodlight Camera，讓它開燈、關燈、打開警鈴聲、關閉警鈴聲。
13 | Switch 2 | 众通源8口 120W POE switch 48V被動式POE。 支持onvif协议、雄迈netIP协议。 端口規格: 1~8口支持IEEE802.3af/at。2個UP Link上聯端口。+1光口。單口輸出:15~30W, IEEE802.3 af/at。電壓輸出52V。 |  |  | POE 48V switch |  | 本產品為智能供電標準POE交換機，插錯不會燒壞設備，供電和數據都是1236四芯網線傳輸，一個網線可以接兩個設備。APP可以使用 icsee、xmeyePro。人脸人形识别265+雄迈16路800万硬盘录像机nvr 高清数字监控主机 | 1. PoE 相關功能PoE 端口：1 至 8 口支援 IEEE 802.3af/at 標準，可自動偵測並供電給相容設備（如 IP 攝影機）。輸出功率：每端口 15.4W（802.3af）或 30W（802.3at）。總功率：所有端口合計 ≤120W（例如：若 8 口同時供電，平均每口約 15W）。傳輸線芯：使用乙太網線中的 1/2+（正極）和 3/6-（負極） 線對供電（末端跨接法，詳見下文）。傳輸距離：標準 100 公尺，但開啟 EXTEND 模式 後可延長至 250 公尺（適合長距離監控佈線）。2. 網路與效能上聯端口（UP LINK）：2 個額外端口，可連接上層交換機或路由器。背板頻寬：1.6Gbps，確保 8 個端口同時傳輸時不壅塞。轉發速率：支援 10/100Mbps 速度，儲存轉發（Store-and-Forward）模式，確保數據完整性。MAC 地址學習：自動記錄設備 MAC 位址，提升轉發效率。3. 特殊功能EXTEND 模式：透過降低傳輸速率換取更長距離（250 公尺），適合監控場景。供電優先機制：避免過載，優先供電給高優先級設備。指示燈：包含端口連接狀態（LINK/ACT）、供電狀態（PoE Status）、EXTEND 模式提示。什麼是末端跨接法（End-Span PoE）？末端跨接法是 PoE 供電的兩種方式之一（另一種為 中跨接法 Mid-Span），特點如下：線對選擇：使用乙太網線中 1/2（橙白/橙）和 3/6（綠白/綠） 線對傳輸電力（與數據共用同一線對）。標準相容：符合 IEEE 802.3af/at 規範，直接由交換機供電，無需外接 PoE 注入器。優點：佈線簡潔，適合新建網路；設備即插即用。對比 Mid-Span：中跨接法需透過外接設備（如 PoE 注入器）在線路中段供電，常見於改造舊網路。
14 | camera 1 | 塗鴉智能 TUYA 4K Wifi Floodlight Camera |  | 目前可以由哥哥、爸爸的Apple手機透過Tuya smart APP 與 Homeassistant控制floodlight的開與關、camera speaker上的警告聲音的開與關 |  |  | 雙光全彩攝像頭4K POE半球 | 4K |  | 沒有支援POE
14 | camera 2 | 雄邁 POE camera-1 | 有支援POE |  |  |  | 雙光全彩攝像頭4K POE半球 | 4K | 焦距:2.8mm | 48V標準POE | 人臉人形車形識別、有對講功能、雙光 | 151 | RMB
14 | camera 3 | 雄邁 POE camera-2 | 有支援POE |  |  |  | 雙光全彩攝像頭4K POE半球 | 4K | 焦距:8mm | 48V標準POE | 人臉人形車形識別、有對講功能、雙光 | 149 | RMB
14 | camera 4 | 雄邁 POE camera-3 | 有支援POE |  |  |  | 雙光全彩攝像頭3百萬畫素 POE半球 | 3MP | 焦距:2.8mm | 48V標準POE | 人臉人形車形識別、有對講功能、雙光 | 73 | RMB
14 | camera 5 | 雄邁 POE camera-4 | 有支援POE |  |  |  | 雙光全彩攝像頭3百萬畫素 POE半球 | 3MP | 焦距:2.8mm | 48V標準POE | 人臉人形車形識別、有對講功能、雙光 | 73 | RMB
14 | camera 6 | Annke Wifi IP camera-1 | 沒有支援POE，目前用AC Adapter電源供電 (12V 2A ) AC Adapter model:WQ-24Q12FN，攝影機上面是12V 1A。訊號可以透過wifi或RJ45傳遞。 |  | IP CAMERA_1 model:I41EC |  |  | IP 位址 (IP address):172.20.14.34 MAC 位址 (MAC address):9CA3-A93C-6586 通訊協定 (Protocol):N1，連接埠 (Port):80，音訊格式 (Audio Format):g711a。使用者名稱 (Username)admin。預覽策略 (Preview Stratage):Balance
14 | camera 7 | Annke Wifi IP camera-2 | 沒有支援POE，目前用AC Adapter電源 (12V 2A ) AC Adapter model:WQ-24Q12FN，攝影機上面是12V 1A |  | IP CAMERA_2 model:I41EC |  |  | IP 位址 (IP address): 172.20.14.35 MAC 位址 (MAC address): 9CA3-A93C-65A5 通訊協定 (Protocol): N1 連接埠 (Port): 80 音訊格式 (Audio Format): g711a 使用者名稱 (Username): admin 預覽策略 (Preview Stratage): Balance
14 | camera 8 | Annke Wifi IP camera-3 | 沒有支援POE，目前用AC Adapter電源 (12V 2A ) AC Adapter model:WQ-24Q12FN，攝影機上面是12V 1A |  | IP CAMERA_3 model:I41EC |  |  | IP 位址 (IP address): 172.20.14.37 MAC 位址 (MAC address): 9CA3-A93C-E1CB 通訊協定 (Protocol): N1 連接埠 (Port): 80 音訊格式 (Audio Format): g711a 使用者名稱 (Username): admin 預覽策略 (Preview Stratage): Balance
14 | camera 9 | Annke Wifi IP camera-4 | 沒有支援POE，目前用AC Adapter電源 (12V 2A ) AC Adapter model:WQ-24Q12FN，攝影機上面是12V 1A |  | IP CAMERA_4 model:I41EC
14 | NVR 1 | 雄邁16路 NVR 錄影機 | 有支援POE |  |  |  | 人脸人形识别265+雄迈16路800万硬盘录像机nvr 高清数字监控主机 监控摄像头路数：16。這個NVR上面有一個RJ45網線接口 |  |  |  |  | 150 | RMB
14 | NVR 2 | ANNKE 4路NVR 錄影機 | 沒有支援POE |  |  |  | 支援4隻 wifi Annke IP camera 的錄影 | IP address (IP 位址) 設定值： 192.168.1.114 這是我 NVR 主機在內部網路的位址。NVR主板藍芽上面的型號: K9604-W 418 ，
14 | POE分离器 |  | 纤飞 国标poe分离器48V转12V 1A~2A 室外/室内供电防水网络隔离器 |  |  |  | 準備做為ANNKE camera的POE電源
11 | NBN 光貓 | 四口port的NBN光貓。車庫光貓有4個UNI-D Port(UNI-D 1,2,3,4)，外接澳洲NBN的光纖網路。目前Uni-D 1接到TP link Router，TP link router接Austor NAS
12 | Router 1 | 主Router-ZTE BE6800Pro+ 中興 | BE6800Pro+問天路由器 |  |  |  | 。端口配置：1 個 WAN 口、1 個 2.5Gbps 乙太網路 (2.5GE) 端口、4 個 Gigabit Ethernet (GE) 端口 (LAN1, LAN2, LAN3, LAN4)、1 個 MESH 端口。无线传输速度108Mbps以上 | 中興使用自研 ZX279133 雙核 CPU（1 GHz），內含 8 核 NPU、支援高效硬體轉發 acwifi.net+1mao.fan+1。RAM：512 MB，Flash：128 MB ztedevices.com+4mao.fan+4acwifi.net+4。📡 無線網路（Wi‑Fi 7）支援 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be（即 Wi‑Fi 7） Zhihu+14PC Online+14Enos Tech+14。天線配置：共 5 支，3 根5GHz 單頻 + 2 根雙頻（支援 2.4GHz + 5GHz） Enos Tech。空間流：2.4 GHz 為 3×3 MIMO（1032 Mbps），5 GHz 為 4×4 MIMO（5765 Mbps） acwifi.net+4mao.fan+4smyz.net+4。中興自研「四振子全向增益天線」與 Xtra Range 3.0 技術，可增強訊號範圍：2.4GHz 約增加 30 m，5GHz 約增加 4.5 m Enos Tech+3IT Home+3SMZDM Post+3。實測可減少干擾影響、強化穿牆效果 。🌐 埠口配置雙 2.5GbE LAN、三個 1GbE LAN Enos Tech。支援 雙 WAN 雙撥 / 負載平衡 / 故障轉移功能 。🌬 散熱與功耗採用中興自研的「萬戶散熱架構」與「風伯立體風道結構」，提升散熱效率 。拆機證實機內無大面積散熱片，但整體散熱表現良好 。✅ 特殊功能亮點Wi‑Fi 7 技術：支援 MLO（Multi-link operation）、MU‑MIMO，實測聚合作用下速度飆破 2 Gbps PC Online+5acwifi.net+5fromgeek.com+5。可連接高達 50 台智慧裝置並快速完成配置，適合 IoT 應用 。自帶多種進階功能：遊戲加速服務（185 天）、QoS 硬體加速、智慧管理 App（如家長控制、一鍵斷網、遠程喚醒等） 。支援 Mesh 組網，無線或有線都能串接其他 BE 系列設備 。雙 2.5GbE + 雙 WAN 能連接高速光纖或 NAS |  |  |  | 419 | RMB
88 | NAS-Asus | Asustor FLASHSTOR 6 NAS-model:FS6706T。6x M.2 NVMe SSDs。Dual 2.5-Gigabit Ethernet – Up to 590 MB/s | 端口規格:2 個 2.5 GbE（RJ‑45）。Intel 10 nm Quad-Core Celeron N5105USB 3.2 Gen 2x1 at 10 GbpsS/PDIF lossless audio output。The Flashstor is powered by Intel’s 10 nm Quad-Core Celeron N5105 processor with six or twelve slots for M.2 SSDs, 4 GB of RAM, and ultrafast 2.5-Gigabit or 10-Gigabit Ethernet enables unleashed performance for creators and enthusiasts. |  |  |  |  | 網路埠：2 個 2.5 GbE（RJ‑45），支援 Bonding 聚合與 Jumbo Frames Hardware Busters+13Manua.ls+13Insight+13。USB：前面板：1 個 USB 3.2 Gen2（10 Gbps）後面板：1 個 USB 3.2 Gen2 + 2 個 USB 2.0 ServeTheHome+9Manua.ls+9PChome 24h Shopping+9。視訊與音訊：HDMI 2.0b（可用於 4K 顯示或串流應用）S/PDIF 光纖音訊輸出 Insight+9PChome 24h Shopping+9Micro Center+9Shopee+14Manua.ls+14PChome 24h Shopping+14。💽 RAID 與檔案系統支援RAID 支援：可設置 RAID 0, 1, 5, 6, 10，以及 JBOD，支援線上擴充、重建、遷移 Manuals+5Manua.ls+5Manuals+5。檔案系統：Btrfs、EXT4，亦支援 FAT32、NTFS、exFAT、HFS+、ext3 等 B&H Photo Video+4Manua.ls+4Manua.ls+4。🛠 軟體 & 功能特點作業系統：ASUSTOR Data Master (ADM)，內建快照（Snapshot）、時光備份、多種備份與同步機制。其他支援：VPN、ClamAV 防毒、硬體 AES‑256 加密、硬體 4K H.265 多媒體硬解、iSCSI、Docker 支援、監控攝影功能 El Chapuzas Informático+1B&H Photo Video+1B&H Photo Video。🔧 硬體尺寸與電力尺吋：308 × 193 × 48 mm，重約 1.35 kg Manuals+3Manua.ls+3El Chapuzas Informático+3。散熱：單顆 80 mm 風扇，噪音約 18.7 dB Manuals+2Manua.ls+2nasmaster.com+2。功耗：待機約 0.83 W，運作時約 18.2 W，由外接 65 W 變壓器供電 B&H Photo Video+6Manua.ls+6El Chapuzas Informático+6。
88 | PC-1-爸爸的電腦 | AMD PC-64GB RAM +RTX3090 24G VRAM |  |  |  |  | Mother board有內建網卡+wifi

## Sheet56
Component Type | Location | Model | Circuit / Devices Protected | Wiring & Connection Notes

## my pc
重要度 | 分類1 | 分類2 | 分類3 | 品牌 | 特性 |  | 新品價 | 二手價/進貨價 | 進貨來源 | 評分 | 解說視頻 | 其他1 | 其他2 | 其他3 | 其他4 | 規格1 | 規格2 | 規格3
0 |  |  | 已售 | QUARD 5000 |  |  |  | 115
0 |  | CPU | 已退貨 | CPU i9 9900k 1853544-PC case gear |  |  |  | 874 |  | 90分 |  | 其他4: MARKET PRICE; 規格1: BUY
0 |  |  | 沒買 | ASUS ROG Strix Z390-E Gaming Motherboard |  |  |  | 419 | pc gear | 70分
0 |  | CPU | 沒買 | AMD Ryzen Threadripper 1920X 12 Core 24 Thread CPU, 4.0GHz Max Frequency, 180W TDP, 38MB cache using the TR4 Socket. No cooler included, ASETEK socket TR4 bracket included. |  |  |  | 520.8 | ebay-G | 80分
0 |  |  | 沒買 | AMD Radeon Pro WX 7100 Graphic Card - 1.19 GHz Core - 1.24 GHz Boost (100505826) |  |  |  | 665.03 | Ebay | 85分
0 |  | GRAPHIC CARD | 已售 | 1080 ti |  |  |  | 770
1 | HP Z600主機 |  |  | 2 Port USB 3.1 Type-C PCI-E Adapter |  |  |  | 9.21
1 | HP Z600主機 |  |  | DVD:HP DVD-RAM GH40L |  |  |  | 10
1 | HP Z600主機 |  |  | 原装 HP Z600 Z800 Z420 Z620 Z820 工作站 SSD固态硬盘托架 钢板 |  |  |  | 32.24
1 | HP Z600主機 |  |  | HARD DISK3: 2TB Seagate Barracuda Green 2 TB Internal 5900 RPM 3.5" Hard Drive -ST2000DL003 |  |  |  | 50
1 | HP Z600主機 |  |  | CPU FAN X 2 |  |  |  | 50
1 | HP Z600主機 |  |  | HP 惠普 Z600 Z800 Z620 Z820 工作站 硬盘托架 架子x4 |  |  |  | 65.52
1 | HP Z600主機 |  |  | HARD DISK 1:3TB Western Digital Purple Internal 3.5" Hard Drive -WD60PURX |  |  |  | 93.08
1 | HP Z600主機 |  |  | HARD DISK 2:3TB Western Digital Purple Internal 3.5" Hard Drive -WD60PURX |  |  |  | 93.08
1 | HP Z600主機 |  |  | CASE+HP 2 DUAL CPU MOTHER BOARD |  |  |  | 99
1 | HP Z600主機 |  |  | HP 850W MODUAL POWER SUPPLY |  |  |  | 110.9
1 | HP Z600主機 |  |  | CPU:2x INTEL XEON X5650@2.67GHZ FCLGA1366 |  |  |  | 143.06
1 | HP Z600主機 |  |  | SSD:512GB INTEL SSD:Intel 545s Series SSD SATA 512GB 2.5 ST 6.00 NAND |  |  |  | 215
1 | HP Z600主機 |  |  | MEMORY:72GB SAMSUNG DDR3 EEC |  |  |  | 273.8
1 | HP Z600主機 |  |  | GRAPHIC CARD:ASUS-GTX-1060 6GB TURBO 4XLONGER LIFESPAN NVIDIA CHIP |  |  |  | 360
1 | HP Z600主機 | 小計 | [5 empty] | 1595.68
2 | 爸爸MSI Desktop | CPU風扇 |  | 6热管铜管cpu散热器超静音1155AMD2011针CPU风扇1366台式机x79X58 [交易快照] |  |  |  | 21.71
2 | 爸爸MSI Desktop | 機箱+8風扇 |  | 鑫谷LUX拉克斯电脑机箱全侧透台式机DIY中塔水冷ATX透明静音机箱 珍光白+8把RGB风扇 |  |  |  | 110.94
2 | 爸爸MSI Desktop | Power |  | NEW SilverStone Strider ST1100-TI Titanium 1100W Power Supply |  |  |  | 156.25
2 | 爸爸MSI Desktop | SSD |  | Intel/英特尔 760P 512G SSD M.2 2280 PCIE NVME 固态硬盘 1600MB/s |  |  |  | 202.02
2 | 爸爸MSI Desktop | 主機板 |  | MSI X399 GAMING PRO CARBON AC AMD Motherboard ATX |  |  |  | 484 | pc gear |  |  | 其他1: 可以裝ECC memory
2 | 爸爸MSI Desktop | DDR 4 RAM |  | 金士頓 16G DDR4-3466 HyperX FURY(紅)~限時限量~ |  |  |  | 743.27 | 台灣
2 | 爸爸MSI Desktop | CPU |  | AMD RYZEN Threadripper 1950X 16-Core/32 Threads 3.4GHz Socket Desktop CPU No Tax |  |  |  | 836.81 | https://www.ebay.com/itm/AMD-RYZEN-Threadripper-1950X-16-Core-32-Threads-3-4GHz-Socket-Desktop-CPU-No-Tax/173497863813 |  |  | 其他1: made in china
2 | 爸爸MSI Desktop | GRAPHIC CARD |  | AMD Radeon Pro Duo (Polaris) 32G |  |  |  | 976
2 | 爸爸MSI Desktop | SSD |  | KingSton 4T |  |  |  | 400
2 | 爸爸MSI Desktop | SSD |  | KingSton 1T |  |  |  | 400
2 | 爸爸MSI Desktop | 小計 |  | 小計 |  |  |  | 4331
3 | 爸爸M4 Mac Mini | SSD |  | 4T KLEVV CRAS C910 4TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 SSD - K04TBM2SP0-C91 |  |  |  | 501.125
3 | 爸爸M4 Mac Mini | SSD |  | 4T KLEVV CRAS C910 4TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 SSD - K04TBM2SP0-C91 |  |  |  | 501.125
3 | 爸爸M4 Mac Mini | Ram |  | 24G- M4芯片统一内存带宽达到了惊人的 120GB/s |  |  |  | 1400
3 | 爸爸M4 Mac Mini | 小計 |  | 小計 |  |  |  | 2402.25
13 | NAS | Asustor FLASHSTOR 6 NAS-model:FS6706T。6x M.2 NVMe SSDs。Dual 2.5-Gigabit Ethernet – Up to 590 MB/s | 端口規格:2 個 2.5 GbE（RJ‑45）。Intel 10 nm Quad-Core Celeron N5105USB 3.2 Gen 2x1 at 10 GbpsS/PDIF lossless audio output。The Flashstor is powered by Intel’s 10 nm Quad-Core Celeron N5105 processor with six or twelve slots for M.2 SSDs, 4 GB of RAM, and ultrafast 2.5-Gigabit or 10-Gigabit Ethernet enables unleashed performance for creators and enthusiasts. |  |  |  |  | 網路埠：2 個 2.5 GbE（RJ‑45），支援 Bonding 聚合與 Jumbo Frames Hardware Busters+13Manua.ls+13Insight+13。USB：前面板：1 個 USB 3.2 Gen2（10 Gbps）後面板：1 個 USB 3.2 Gen2 + 2 個 USB 2.0 ServeTheHome+9Manua.ls+9PChome 24h Shopping+9。視訊與音訊：HDMI 2.0b（可用於 4K 顯示或串流應用）S/PDIF 光纖音訊輸出 Insight+9PChome 24h Shopping+9Micro Center+9Shopee+14Manua.ls+14PChome 24h Shopping+14。💽 RAID 與檔案系統支援RAID 支援：可設置 RAID 0, 1, 5, 6, 10，以及 JBOD，支援線上擴充、重建、遷移 Manuals+5Manua.ls+5Manuals+5。檔案系統：Btrfs、EXT4，亦支援 FAT32、NTFS、exFAT、HFS+、ext3 等 B&H Photo Video+4Manua.ls+4Manua.ls+4。🛠 軟體 & 功能特點作業系統：ASUSTOR Data Master (ADM)，內建快照（Snapshot）、時光備份、多種備份與同步機制。其他支援：VPN、ClamAV 防毒、硬體 AES‑256 加密、硬體 4K H.265 多媒體硬解、iSCSI、Docker 支援、監控攝影功能 El Chapuzas Informático+1B&H Photo Video+1B&H Photo Video。🔧 硬體尺寸與電力尺吋：308 × 193 × 48 mm，重約 1.35 kg Manuals+3Manua.ls+3El Chapuzas Informático+3。散熱：單顆 80 mm 風扇，噪音約 18.7 dB Manuals+2Manua.ls+2nasmaster.com+2。功耗：待機約 0.83 W，運作時約 18.2 W，由外接 65 W 變壓器供電 B&H Photo Video+6Manua.ls+6El Chapuzas Informático+6。 | 6* 1T SSD
4 | 弟弟ASUS筆電(銀) |  |  | Asus 4K N552VW Laptop i7 6700HQ 16GB RAM 120GB SSD 1TB HDD DVD GTX960 15.6" UHD |  |  | 1500 | 1299
5 | 哥哥ASUS筆電(黑) |  |  | Asus ROG GL552VW-DM210T Laptop i7 6700 15.6" FHD 16GB RAM 128GB SSD 1TB GTX960M |  |  | 1149 | 1199
6 | 拍照設備 | 相機 | 已購 | Fujifilm X-T30 battery:BBCB-316 7.2V |  |  |  | 1099 | https://www.cccwarehouse.com.au/xcart/pc/FUJIFILM-X-T30-Body-SILVER-Camera-Kit-Box-Mirrorless-Digital-Camera-p841874.htm
6 | 拍照設備 | 監視錄影螢幕 | 已購 | ATOMOS NINJA V Input voltage (battery) 6.2V to 16.8V Operating power 10 - 19W |  |  |  | 849.15 | https://www.digidirect.com.au/
6 | 拍照設備 | 富士鏡頭 18-55mm f/2.8-4 | 已購 | FUJIFILM FUJINON XF 18-55mm f/2.8-4 LM R OIS Lens - GREAT CONDITION |  |  |  | 355.95 | https://www.ebay.com.au/itm/FUJIFILM-FUJINON-XF-18-55mm-f-2-8-4-LM-R-OIS-Lens-GREAT-CONDITION/372984106386?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
6 | 拍照設備 | SSD for Ninja V | 已購 | 1TB Samsung 2.5" 860 EVO SATA 6Gb/s SSD PN MZ-76E1T0BW |  |  |  | 239 | ebay
6 | 拍照設備 | 相機rig底座支架25 cm兩隻 | 已購 | Neewer Universal 15mm Rail Rod Support System DSLR Camera Mount 9.8"/25cm Long |  |  |  | 15.99 | ebay
6 | 拍照設備 | 另購相機電池2顆+充電座 | 已購 | 2X NP-W126 Replacement Battery + LCD Dual Charger for Fujifilm NP-W126S XT-10 AU |  |  |  | 23.99 | ebay
6 | 拍照設備 | 相機接監視螢幕的HDMI線 | 已購 | HDMI Male to Micro HDMI Male Spring Cord Cable Connector for 1080p 4K UHD HDTV # |  |  |  | 10.42 | ebay
6 | 拍照設備 | 三腳架快拆燕尾板 | 已購 | SmallRig Manfrotto Standard Quick Dovetail Quick Plate (5.5") Tripod Rig 1767 |  |  |  | 21.57 | ebay
6 | 拍照設備 | 通用相機座 | 已購 | SmallRig Universal VersaFrame Cage for Canon/Nikon/Panasonic/Sony/Fujifilm-1658 |  |  |  | 87.74 | ebay
6 | 拍照設備 | 上中下冷靴座(母) | 已購 | Ulanzi 3 Cold Shoe On-camera Mount Adapter for DSLR Microphone LED Video Light |  |  |  | 8.66 | ebay
6 | 拍照設備 | 上提把手(無電池) | 已購 | SmallRig Top Cheese Handle w/Cold Shoe 1/4" 3/8" Screws Thread for Rig Extend AU |  |  |  | 28.7 | ebay
6 | 拍照設備 | 2X冷靴座(公) | 已購 | Smallrig Universal 2pcs Cold Shoe Mount Adapter w/1/4" for Camera Cage - 2060 AU |  |  |  | 12.84 | ebay
6 | 拍照設備 | 2X360度旋轉固定座 | 已購 | Hot Shoe Mount Adapter 360 Degree Swivel Mini Ball Head 1/4 Tripod Screw He L2Z5 |  |  |  | 7.37 | ebay
6 | 拍照設備 | 上提把手(含電池) | 已購 | Rolux 72wh Camera Handle Battery FIT WITH Blackmagic 4k/6k Cage RL-BD1170N |  |  |  | 399 | https://www.photoequipmentstore.com.au/rolux-72wh-camera-handle-battery-fit-with-blackmagic-4k-6k-cage-rl-bd1170n/ |  | https://www.youtube.com/watch?v=Nz_5MwCPONY
6 | 拍照設備 | Pergear 25mm F1.8 銀色鏡頭 | 已購 | Pergear 25mm F1.8 Prime Fixed Lens W/Lens Hood for Fujifilm Fuji X-Mount Cameras |  |  |  | 80 | https://www.ebay.com.au/itm/Pergear-25mm-F1-8-Prime-Fixed-Lens-W-Lens-Hood-for-Fujifilm-Fuji-X-Mount-Cameras/402187503139?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 |  |  | 規格1: 25mm
6 | 拍照設備 | SanDisk 265 G SD卡(170 MB/秒) | 已購 | SanDisk Extreme Pro SDHC SDXC 256G SD Memory Card UHS-I 170MB/s |  |  |  | 138.8 | ebay
6 | 拍照設備 | SSD讀寫座 | 已購 | USB 3.0 to SATA 2.5" Hard Drive HDD SSD Adapter Cable 22Pin UASP EASTele |  |  |  | 8.45 | ebay
6 | 拍照設備 | 相機頭160 LED | 已購 | Neewer CN-160 LED Dimmable Panel Digital Camera Video Light for Canon Nikon |  |  |  | 21.99 | ebay
6 | 拍照設備 | 底座後部支架環 | 已購 | SmallRig Super Light 1/4'' Thread 15mm Rod Clamp For 15mm RED camera Rig |  |  |  | 14.82 | ebay
6 | 拍照設備 | V型卡口電池座 | 已購 | V Lock Battery Mount Plate Power Supply Splitter 15mm Rod Clamp DSLR Rig System |  |  |  | 117.45 | ebay
6 | 拍照設備 | Micro HDMI 轉HDMI連接線 | 已購 | HDMI Male to Micro HDMI Male Spring Cord Cable Connector for 1080p 4K UHD HDTV # |  |  |  | 10.48 | ebay
6 | 拍照設備 | 相機兔籠 | 已購 | SmallRig Universal VersaFrame Cage for Canon/Nikon/Panasonic/Sony/Fujifilm-1658 |  |  |  | 96.51 | ebay
6 | 拍照設備 | NINJA V假電池 | 已購 | NP-F Dummy Battery DC Coupler with Extendable Cable for NP-F970 NP-F960 NP-F770 F750 F550 |  |  |  | 17.04 | https://www.aliexpress.com/item/4000623601709.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.18d54c4dd16pML | ALIEXPRESS
6 | 拍照設備 | 攝影棚雙色燈 | 已購 | Neewer Professional Metal Bi-color LED Video Light for Studio, YouTube |  |  |  | 319.99
6 | 拍照設備 | V型卡口電池 | 已購 | 130Wh (8400mAh/14.8V) V Mount Battery Pack V Lock for video Camera TOP with usb |  |  |  | 153.43
6 | 拍照設備 | 迷你小車 | 已購 | YELANGU L4X Mini Motorized Electric Track Slider Dolly for Camera Camcorder DV |  |  |  | 83.99
4222.33
| 廣播設備 |  | 已退 | Rode VideoMicro On Camera Cardioid Condenser Microphone (VMICRO) |  |  |  | 74.95
| 廣播設備 | 3.5mm公轉2.5mm音源線轉接頭 |  | 2.5mm Female to 3.5mm Male Stereo Audio Headphone Jack Plug Adapter Converter |  |  |  | 3.99
| 廣播設備 |  |  | STEREO 3.5mm 1/8" FEMALE to STEREO 6.35mm 1/4" MALE - Audio Adapter |  |  |  | 8.88
| 廣播設備 |  |  | 2M-5M Balanced Microphone Cable XLR Patch Lead Male to Female Extension Mic AU |  |  |  | 8.45
| 廣播設備 |  |  | Balanced Microphone Cable XLR Patch Lead Male to Female Extension Mic cord AU |  |  |  | 6.95
| 廣播設備 |  |  | 3M USB Male to XLR Female Microphone USB MIC Link Cable Cord Adapter Converter |  |  |  | 12.95
| 廣播設備 |  |  | White Connector Type C To HDMI USB-C Digital Multiport AV Adapter For MacBook |  |  |  | 15.79
| 廣播設備 |  |  | Type C to 3.5mm Aux Headphone Audio Adapter Cable For Apple Macbook 12 Inch |  |  |  | 5.04
| 廣播設備 |  |  | 3.5mm Male AUX Audio Plug Jack to USB 2.0 Female Converter Cable Cord Play MP3 |  |  |  | 9.86
| 廣播設備 |  |  | Rode NT1-A Matched Pair Condenser Microphones |  |  | 540 | 310 | 450
| 廣播設備 |  |  | Rodecaster Pro - Integrated Podcast Production Console |  |  | 819 | 541.45 | 700
| 廣播設備 |  |  | Universal Tripod Bluetooth Monopod Telescopic Selfie Stick Mobile Phone Holder |  |  |  | 12.89
| 音樂設備 |  |  | Roland UM-ONE mk2 USB MIDI Interface |  |  |  | 68
[8 empty] | 1079.2 | 1150
| 賽車設備 |  |  | GTpro V2 Racing Simulator Cockpit Wheel Stand for Logitech G27/G29/G920/PS3/PS4 |  |  |  | 449
| 賽車設備 |  |  | ClubSport Shifter SQ Limited Edition 1 |  |  |  | 349.9
| 賽車設備 |  |  | CSL Elite Pedals 1 |  |  |  | 149.9
| 賽車設備 |  |  | CSL Elite Pedals Loadcell Kit 1 10 % |  |  |  | 219.9
| 賽車設備 |  |  | Shipping costs 1 |  |  |  | 27.96
| 賽車設備 |  |  | CSL_E_RW_PS4_ACSL Elite Racing Wheel - officially licensed for PS4TM 1 |  |  |  | 799.9
| 賽車設備 |  |  | Shipping costs 1 |  |  |  | 29.51
| 賽車設備 |  |  | Butt Kicker |  |  |  | 2026.07
|  |  |  | Viewsonic VX3276-MHD 32inch Ultra Slim IPS Monitor | Viewsonic VX3276-MHD 32inch Ultra Slim IPS Monitor, 1920x1080, 8ms, 1200:1 Contrast, VGA, HDMI, DisplayPort, Speakers, Tilt, VESA, Frameless Design | Compliant with 100 x 100 VESA compatible mount system for wall mounting or monitor arms. |  | 299 | https://www.scorptec.com.au/product/Monitors/25plus-inch/73699-VX3276-MHD?gclid=CjwKCAjw8pH3BRAXEiwA1pvMsSVZdf1_wOeq8iFwFRpPPkbFTRaTTkD3f8T8V0ReUW1xq33D0GoDWRoCF34QAvD_BwE
|  |  |  | AOC 31.5" QHD 5ms 75Hz Frameless Monitor |  |  |  | 350 | https://www.centrecom.com.au/aoc-315-qhd-5ms-75hz-frameless-monitor?gclid=CjwKCAjw8pH3BRAXEiwA1pvMscfwKoNXwLcpsYQYPH1mstvye7JKT-6TorflfiIsLNJxNZgtyUGO7RoC9egQAvD_BwE
|  |  |  | ViewSonic VX3276-2K 32inch WQHD IPS Monitor VX3276-2K |  |  |  | 389 | https://www.scorptec.com.au/product/Monitors/25plus-inch/72703-VX3276-2K?gclid=CjwKCAjw8pH3BRAXEiwA1pvMsdYC2O4pq1z_BYkR87Uao81S-jgu-pgm1h8qdPxIGDBJkhWL_L939xoCI04QAvD_BwE
|  |  |  | Philips 322E1C 31.5inch E Line Curved FHD FreeSync VA Monitor, 1920x1080, 4ms GtG, 1500R, 75Hz, 3000:1 Contrast, 16:9, VGA, HDMI1.4, DisplayPort1.4, Tilt, VESA, Flicker Free, 104% sRGB |  |  |  | 349
|  |  |  | AOC Q32V3/WS 31.5inch QHD VA Monitor, 2560x1440, 5ms GTG, 3000:1 Contrast, HDMI1.4, DisplayPort1.2, Tilt, VESA, FlickerFree, Narrow Border Design |  |  |  | 359
|  |  | 翼王 | 教你如何找出真的有可能违法的产品 【翼王】 |  |  |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=aESAdbIP2Is&ab_channel=%E7%BF%BC%E7%8E%8B
| 爸爸夢想清單 |  |  | Deepcool Matrexx 55 V3 ADD-RGB 3F White E-ATX Case, TG Panel, No PSU |  |  | 119
| 爸爸夢想清單 |  |  | ASRock Z790 Steel Legend WiFi Motherboard |  |  | 589
| 爸爸夢想清單 |  |  | Intel Core i9 13900KF Desktop Processor |  |  | 1019
| 爸爸夢想清單 |  |  | GeForce RTX 3080, 10GB |  |  | 794
| 爸爸夢想清單 |  |  | Corsair HX1200M 1200W 80 Plus Platinum Modular Power Supply |  |  | 200
2721
|  |  |  | ASRock Z790 Taichi Carrara LGA 1700 E-ATX Motherboard |  |  | 1069
|  |  |  | Intel Core i7 13700K Desktop Processor |  |  | 769
|  |  |  | EQ Pro Thunderbolt™ 5 Dock Designed for MacBook with 140W PD and M.2 SSD Slot |  |  | 499

## Danny Project
LV | CT1 | CT2 | CT3 | abbv/teacher | EN Key word | EN meaning | Ch Keyword | CH meaning | video 1 | video 2 | video 3 | Note | Others | 貢獻者人數 | Licence
Raspberry Pi 5: The Complete Beginner Setup Guide (Start to Finish!)
https://space.bilibili.com/2146492485

## 太陽能
LV | CT1 | CT2 | CT3 | abbv/teacher | EN Key word | EN meaning | Ch Keyword | CH meaning | video 1 | video 2 | video 3 | Note | Others | 貢獻者人數 | Licence
|  |  |  | FiT | Feed-in Tariff |  |  | FiT 是電力零售商（如 EnergyAustralia、AGL、Origin）支付給太陽能系統用戶的報酬，當你的太陽能系統產生多餘電力（超過自家用電量）並饋入電網時，零售商會按每千瓦時（kWh）支付一定費率。運作方式：你安裝的太陽能系統（例如 6-8 kW）白天產生電力。若電力超過家中即時使用量，多餘部分會自動輸送到電網（需併網系統和智慧電表）。零售商根據 FiT 費率計算這部分電力的報酬，通常以電費帳單抵扣形式支付，或直接存入你的帳戶。 | 澳洲（NSW）的 FiT 現況費率範圍：NSW 的 FiT 費率由電力零售商自行決定（無政府統一標準），2025 年通常在 5-12 澳分/kWh（即 $0.05-$0.12/kWh）。例如，EnergyAustralia 的 FiT 可能在 7-10c/kWh，AGL 或 Origin 可能更高（需查詢最新報價）。費率低於購電價（例如你的 $0.3769/kWh），因此優先自用太陽能電力更划算。影響因素：零售商：不同零售商提供不同 FiT，競爭激烈時費率可能較高。時間分段（TOU）：部分零售商提供分時 FiT（如高峰/非高峰時段不同費率）。市場條件：電價波動或政策變化影響 FiT（2025 年趨勢穩定，但長期可能下降）。比較工具：使用 Energy Made Easy 比較 NSW 零售商的 FiT 費率，輸入郵編即可獲取最新報價。
|  |  | https://www.energymadeeasy.gov.au/ |  |  |  | 使用 Energy Made Easy 比較 NSW 零售商的 FiT 費率，輸入郵編即可獲取最新報價。
|  |  |  | MPTT | Max Power Point Tracking |  |  | 為什麼需要 MPPT？太陽能板的輸出功率會受到 日照強度、溫度、負載阻抗 等因素影響，其電流-電壓（I-V）曲線會有一個 最大功率點（MPP, Maximum Power Point）。如果系統沒有 MPPT，太陽能板可能無法在最佳工作點運行，導致能量浪費。MPPT 的工作原理MPPT 控制器會 動態調整太陽能板的工作電壓和電流，使其始終保持在最大功率點附近，從而提高發電效率。常見的 MPPT 算法包括：擾動觀察法（Perturb and Observe, P&O）：微調電壓並觀察功率變化，逐步逼近最大功率點。電導增量法（Incremental Conductance）：計算電導變化率來判斷 MPP 位置。固定電壓法（Fractional Open-Circuit Voltage）：根據開路電壓比例設定工作點。MPPT 的優勢提高太陽能系統效率（通常可提升 10%~30% 的發電量）。適應不同環境（如陰天、高溫等）。可搭配電池儲能系統，優化充電過程。應用場景太陽能逆變器（Solar Inverter）太陽能充電控制器（Solar Charge Controller）電動車太陽能充電系統MPPT vs. PWM（脈衝寬度調變）傳統的 PWM 控制器只是簡單地開關太陽能板與電池的連接，效率較低；而 MPPT 能動態追蹤最佳功率點，適合高功率系統。總結來說，MPPT 是提升太陽能系統發電效率的關鍵技術，廣泛應用於現代光伏（PV）系統中。
Dyness Powerbox G2 Review
|  |  |  | kWh |  |  | kWh 不是一個「速率」，而是一個「總量」。 它回答了「總共有多少？」的問題，是衡量電能多少最直接的單位。 | 1 kWh = 一個功率為 1 千瓦 (1000 瓦) 的設備，持續運行 1 小時，所消耗（或產生）的總能量。
|  |  |  | kwp | kilowatt-peak: System capacity (8 kWp) refers to the solar panels’ power generation capability, NOT the battery storage. |  | 8 kWp =整個系統裡，22 片太陽能板在「同一個瞬間」一起發電時，加總出來的功率 。 同一時間最多 8 kW功率 。Power（kW / kWp） 問的是： 👉 現在這一秒，有多強？ | 系統容量（kWp）只跟太陽能板有關 | 475 W × 22 panels = 10,450 W ≈ 10.45 kWp👉 這是「面板名義總功率（DC side）」👉 So your panels alone add up to ~10.45 kWp (DC)⚠️ 但你系統顯示的是 8 kWp，原因通常是：逆變器（Inverter）是 8 kW系統被設計成 DC oversizing（面板 > inverter）這在澳洲是非常正常、甚至是好設計
[5 empty] | kWp / kW |  | 發電「功率」

## 插座
LV | CT1 | 插座/負載種類 | 所屬區域 | 控管斷路器型號 | 額定電流 | EN meaning | Ch Keyword | CH meaning | video 1 | video 2 | video 3 | Note | Others | 貢獻者人數 | Licence
61 | 插座1 | 客廳TV + 音響後面雙插孔插座 (Double) | A區 | MSN 116 C16 | 16A
61 | 插座2 | 廚房氣炸鍋 + 熱水壺雙插孔插座 (Double) | A區 | MSN 116 C16 | 16A
61 | 插座3 | 抽油煙機上面牆壁插座(Single) | A區 | MSN 116 C16 | 16A | 連上2組(紅,黑,白綠)2.5mm電線
61 | 插座4 | 冰箱單插孔插座 (Single) | A區 | MSN 116 C16 | 16A
61 | 插座5 | 洗碗機單插孔插座 (Single) | A區 | MSN 116 C16 | 16A
61 | 插座6 | 烤箱單插孔插座 (Single) | A區 | MSN 116 C16 | 16A
61 | 插座7 | 微波爐單插孔插座 (Single) | A區 | MSN 116 C16 | 16A
61 | 插座8 | 大同電鍋 + WIFI ROUTER雙插孔插座 (Double) | A區 | MSN 116 C16 | 16A
61 | 插座9 | 弟弟讀書桌雙插孔插座 (Double) | A區 | MSN 116 C16 | 16A
61 | 插座10 | 後客廳掃地機器人雙插孔插座 (Double) | A區 | MSN 116 C16 | 16A
61 | 插座11 | 室外配電箱雙插孔插座 (Double) | A區 | MSN 116 C16 | 16A
61 | 插座12 | 戶外抽水馬達單插孔插座 (Single) | B區 | MSN 120 C20 | 20A
61 | 插座13 | 戶外熱水器單插孔插座 (Single) | B區 | MSN 120 C20 | 20A
61 | 插座14 | 媽媽房間床頭2組雙插孔插座 (Double) | B區 | MSN 120 C20 | 20A
61 | 插座15 | 媽媽房間浴室洗手台雙插孔插座 (Double) | B區 | MSN 120 C20 | 20A
61 | 插座16 | 洗衣房洗衣機 + 烘衣機雙插孔插座 (Double) | B區 | MSN 120 C20 | 20A
61 | 插座17 | 車庫NBN switch board內雙插孔插座 (Double) | B區 | MSN 120 C20 | 20A
61 | 插座18 | 車庫走道雙插孔插座 (Double) | B區 | MSN 120 C20 | 20A | 連上2組(紅,黑,白綠)2.5mm電線
61 | 插座19 | 車庫門馬達上下開關(電捲門機器上方插座)單插孔插座 (Single) | B區 | MSN 120 C20 | 20A | 連上3組(紅,黑,白綠)2.5mm電線
61 | 插座20 | 爸爸房間雙插孔插座 (Double) | B區 | MSN 120 C20 | 20A
61 | 插座21 | 哥哥房間雙插孔插座 (Double) | B區 | MSN 120 C20 | 20A
61 | 插座22 | 屋頂入口處3個串連插座(Single) | B區 | MSN 120 C20 | 20A | 三插座各連上2組2.5mm電線，但放在屋頂尚未使用
61 | 插座23 | 浴室吹風機+超音波眼鏡清洗機(Double) | B區 | MSN 120 C20 | 20A

## 建商可能違規的法條與罰款
編號 | 分類1 | 分類2 | 分類3 | 相關法規條文 | 具体条款与内容 | 法律后果 |  |  | 證據 | video 1 | video 2 | video 3 | Note | Others | 貢獻者人數 | Licence
0 | 2025-07-31 | Camden Council customerRequests@camden.nsw.gov.au Peter.Green@camden.nsw.gov.au 的回信: |  | Good Morning,Thank you for contacting Camden Council.Please be advised that in instances where a Private Certifier has failed to meet their obligations, the appropriate authority to contact is NSW Fair Trading, not Camden Council.For your convenience, you can find all relevant contact details here:Contact Fair Trading ¦ NSW GovernmentThe following courses of action are recommended:Lodge a formal complaint with the Building Professionals Board regarding Cheyne James for potential breaches of PCA obligations.Escalate the matter to NSW Fair Trading to initiate an investigation into possible systemic certification issues.Submit a claim to NCAT (NSW Civil and Administrative Tribunal) to seek compensation for rectification costs (approximately $5,000) and any consequential losses arising from PCA oversight. If you have any further enquiries please contact our Customer Relations Team on 13 22 63 Monday – Friday 8:30am-5:00pm.Thank you.Regards,Katrina PearceCustomer Relations Officer
0 | 訴訟時引用的相關法律、法規 |  | https://legislation.nsw.gov.au/view/html/inforce/current/sl-2022-0498 | National Electricity (New South Wales) Regulation 2022 |  |  | 不適用
0 | 訴訟時引用的相關法律、法規 |  | https://legislation.nsw.gov.au/view/pdf/asmade/sl-2015-497 | Electricity (Consumer Safety) Regulation 2015 |  |  | 不適用，2015年9月才生效
0 | 過期任務 | 因為 MARK JONES的email都不回信，請根據以上資訊，幫我再寫一封與MARK JONES溝通的信，因為根據Tribeca寄給我的QBSA 16表格，我觀察到當初Tribeca委託他做的工作，好像只有煙霧偵測而已(Inspection certificate QBSA 16表格第四、五欄位有顯示他的工作內容只有煙霧偵測，只要他承認Tribeca並沒有付錢給他做其他檢測，他就可以避免刑事責任。但如果他一直不回應，我會認為他默認: "整個專案的電工工程都是他做的，如有瑕疵他一個人承擔，與建商無關，之後的法律訴訟我對他一人即可?
0 | 過期任務 | 我準備向 https://www.etunsw.asn.au/ Electrical Trades Union (ETU) NSW etunsw@etunsw.com.au NSW 電工公會 查詢 MARK JONES 的執照合法性。你幫我寫封詢問信 |  | 他們說與他們無關，他們不是發照單位。
0 | 預計投訴機構 |  | https://hia.com.au/signup?gad_source=1&gad_campaignid=15007343177&gbraid=0AAAAADvDtwD1Vc_rOvuJIFYo4Q09rOWL8&gclid=CjwKCAjwv5zEBhBwEiwAOg2YKCX72D-4kV5rvkaswRwfMODlvhf7pvRBq4U93PNWP1EieecPQp-gwhoC9-IQAvD_BwE | HIA-Housing Industry Association |  |  | 根據 https://hia.com.au/signup，網站未直接列出通用電子郵件地址。建議訪問「聯繫我們」（Contact Us）頁面（https://hia.com.au/contact-us），或撥打客服電話 1300 650 620 獲取申訴支持。線上申訴表單可能需要註冊或登錄。
0 | 預計投訴機構 |  | https://www.etunsw.asn.au/ | Electrical Trades Union (ETU) NSW | etunsw@etunsw.com.au | NSW 電工公會
1 | 訴訟時引用的相關法律、法規 |  | https://consumer.gov.au/legislation/current-legislation | Competition and Consumer Act 2010 |  |  | 違反《Australian Consumer Law (ACL)》法律依據： 該法包含在《Competition and Consumer Act 2010》中。建商違反的條款：Section 18: Misleading or Deceptive Conduct (誤導或欺騙行為)：建商在交付房屋時，通過提供入住證書等文件，向您陳述該房屋是安全、合規且由合格專業人士建造的。這是一個虛假陳述。Consumer Guarantees (消費者保障)：提供的服務（建築）必須具備可接受的質量，且安全、無缺陷。您的額外訴求：要求賠償可預見的損失 (Consequential Loss)： 這不僅包括食物腐敗，還可以包括：聘請獨立電工出具審計報告的費用。因電路問題導致生活不便的精神壓力賠償 (Claim for stress and inconvenience)。如果維修期間無法居住，可以要求臨時住宿的費用。要求全額退款或全額維修費用： ACL賦予消費者在服務存在重大問題時要求補救的權利。
1 | 訴訟時引用的相關法律、法規 |  | https://drive.google.com/drive/folders/15GxsqwkTFJsiVEyDcFrAop4GuG1sGTJw | AS/NZS 3000
1 | 訴訟時引用的相關法律、法規 |  | https://legislation.nsw.gov.au/view/html/inforce/current/act-1979-203 | Environmental Planning and Assessment Act 1979
1 | 訴訟時引用的相關法律、法規 |  | https://legislation.nsw.gov.au/view/html/inforce/current/act-1989-147 | Home Building Act 1989 |  |  | 違反《Home Building Act 1989》的法定保固 (Statutory Warranties)法律依據： Section 18B。法律規定所有住宅建築工程都隱含多項保固。建商違反的條款：(a) a warranty that the work will be done with due care and skill (工作需具備應有的謹慎和技能) -> 顯然違反。(c) a warranty that the work will be done in accordance with, and will comply with, this or any other law (工作需遵守本法及任何其他法律) -> 違反了電氣安全法。(f) a warranty that the work and any materials used in doing the work will be reasonably fit for the specified purpose (工作及材料需適合其特定用途) -> 一個不安全的電氣系統不適合居住用途。您的額外訴求： 雖然重大缺陷的6年保固期已過，但欺詐性隱瞞 (Fraudulent Concealment)，例如故意使用無照工人並偽造合規文件，可以打破這個時間限制。您可以主張建商的行為構成欺詐，因此追訴期應從您發現缺陷時算起。
1 | 訴訟時引用的相關法律、法規 |  | https://legislation.nsw.gov.au/view/html/inforce/current/act-1995-094 | Electricity Supply Act 1995 No 94
1 | 訴訟時引用的相關法律、法規 |  | https://legislation.nsw.gov.au/view/html/inforce/current/sl-2014-0811 | Home Building Regulation 2014
1 | 訴訟時引用的相關法律、法規 |  | https://legislation.nsw.gov.au/view/html/inforce/current/sl-2006-0034 | Electricity (Consumer Safety) Regulation 2006 |  |  | 對於您在2015年4月交屋的房子，其電氣工程受到的法律約束是：Electricity (Consumer Safety) Regulation 2006 (NSW)這部2006年的法規從2006年一直有效到2015年8月31日，完全涵蓋了您房屋的建造和完工階段。資料來源：NSW Legislation - Electricity (Consumer Safety) Regulation 2006： 點擊查看2006年法規原文2. 2006年的法規是否有強制提供CCEW的規定？答案：是的，規定完全相同，甚至更加明確。我查閱了 Electricity (Consumer Safety) Regulation 2006 的原文，其中的第7條 (Clause 7) 就是您的法律依據核心。Clause 7 - Certificate of compliance for electrical installation work(1) A person who carries out any electrical installation work must, within 7 days after the completion of the work, fill out a certificate of compliance for the work...(2) The person must, within 7 days after the completion of the work, cause a copy of the certificate to be given to:(a) the person for whom the work was carried out, and(b) the relevant electricity distributor...(翻譯：第7條 - 電氣安裝工程的合規證書(1) 任何從事電氣安裝工作的人員，必須在工程完工後的7天內，填寫一份工程的合規證書...(2) 該人員必須在工程完工後的7天內，將證書的副本提供給：(a) 委託其工程的個人（即您，屋主），以及(b) 相關的電力分銷商...)對您提告的影響：這是一個好消息這個發現非但沒有削弱您的立場，反而極大地增強了您案件的嚴謹性和準確性。法律依據更精準： 您現在可以向您的律師和法庭準確地指出，建商違反的是當時有效的 Electricity (Consumer Safety) Regulation 2006 第7條的規定。這顯示了您對案件的準備是多麼的周密。核心義務不變： 無論是2006年的法規還是2015年的法規，其核心精神和法律義務是完全一致的：電工/建商必須在完工後7天內向屋主提供CCEW。 這是一項長期存在且從未改變的強制性要求。無可辯駁的違規： 建商沒有任何藉口可以說「當時的法律不同」或「規定不清楚」。法律白紙黑字地規定了這項義務，而他們沒有遵守。結論與更新後的行動建議您的法律論點依然成立且更加堅實。您對建商提告的關鍵論點（違反法定義務、違反建築合約、造成潛在風險）完全不變。唯一的區別是，在您的法律文件中，您需要引用的法規是：Electricity (Consumer Safety) Regulation 2006, Clause 7而非2015年的法規。下一步：請務必將這個新發現告知您的律師。這將確保您的法律論證從一開始就建立在最準確的法律基礎之上，在法庭上更具說服力。
1 | 訴訟時引用的相關法律、法規 |  | https://legislation.nsw.gov.au/view/whole/html/inforce/current/act-2002-022 | Civil Liability Act 2002 |  |  | 違反《Civil Liability Act 2002》法律依據： 您已正確指出。這是關於疏忽 (Negligence) 的法律。如何應用： 建商對您負有注意義務 (Duty of Care)，需要確保建造的房屋是安全的。他們使用無照電工，導致電氣系統存在明顯缺陷，這顯然違反了注意義務。如果未來發生任何事故（火災、觸電），建商將承擔全部侵權責任。您的額外訴求： 在談判中，您可以強調這一點：「貴公司的疏忽行為已將我的家人置於持續的危險之中。在問題解決之前，如果發生任何與電氣相關的事故，我們將依據《Civil Liability Act 2002》追究貴公司的全部法律責任。」這會增加他們的緊迫感。
1 | 訴訟時引用的相關法律、法規 |  | https://legislation.nsw.gov.au/view/whole/html/inforce/current/act-2017-069 | Building Products (Safety) Act 2017 |  |  | 要求建商为社区所有房屋免费整改，基于《Building Products (Safety) Act 2017》可能存在的系统性安全问题。
1 | 訴訟時引用的相關法律、法規 |  | https://legislation.nsw.gov.au/view/whole/html/inforce/current/sl-2014-0523#statusinformation | Electricity Supply (General) Regulation 2014
1 | 訴訟時引用的相關法律、法規 |  | https://ncc.abcb.gov.au/system/files/ncc/NCC_2015_Volume_Three.pdf | National ConstructionCode Series2015 VOLUME THREE Plumbing Code of Australia
1 | 訴訟時引用的相關法律、法規 |  | https://www.fairtrading.nsw.gov.au/trades-and-businesses/construction-and-trade-essentials/electricians/electrical-compliance-requirements | Fair Trading-Electrical compliance requirements |  |  | 如果未做，請限期交付CCEW證明
1 | 訴訟時引用的相關法律、法規 |  | https://www.iqytechnicalcollege.com/AS3008.pdf | S/NZS 3008.1.1:2009 |  |  | 低壓電纜的選用標準。AS/NZS 3000（電氣安裝主標準）規定「怎麼裝」，而 AS/NZS 3008 規定「用哪種電纜」。
1 | 訴訟時引用的相關法律、法規 |  | https://www.legislation.gov.au/C2011A00137/2018-07-01/text | Work Health and Safety Act 2011 |  |  | 因电气隐患构成工作场所安全风险（对返修工人造成危险）
2 | 根據建商給我的Final Occupation Certifiacte |  |  | 日期：8th April, 2015標題：BASIX CERTIFICATE CERTIFICATION內容：RE: lot 71 GREGORY HILLS DVE, GLEDSWOOD HILLSCDC No.15/2000-1AI Dennis Perinich certify that all works completed at the above site conform to the BASIX certificate.As per certificate number: 599075S dated 17TH DECEMBER, 2014Gas HWS is preset to 50 degrees Celsius.簽署：Dennis Perinich Supervisor
2 | 根據建商給我的Final Occupation Certifiacte |  |  |  | All work carried out in accordance with Electricity Act 2002, AS/NZS 3000-2000 Electrical Standard Wiring Rules, AS3786 — Smoke Alarms, Part 3.7.2 Smoke Alarms: of the Building Codes of Australia Volume 2
2 | 根據建商給我的Final Occupation Certifiacte | [7 empty] | 根據配電箱上的一張粉紅色貼紙: SUBCONTRACTORS/BUILDERS Can you afford a fine in the millions and/or jail time.Insurance does not cover these fines. MAKE SURE:You have a generic copy of the BUILDER'S SAFETY PLAN Given the builder Safe Work Method Statements Electrical items test & tagged every 3 months. All workers have a general induction cardUse fall protection if working at 2 metres & above. AI SAFETY: 0400377669. RCD Manual Test KCD Trip Time/Current Test。上面建商沒有做 RCD Manual Test, RCD Trip Time/Current Test的日期，且當初交屋時，我也沒收到建商的Builder's Saftey Plan.
2 | 監督單位 | Council |  | Camden Council | mail@camden.nsw.gov.au |  | Camden Council 負責監督和監管該地區的規劃、發展和建築許可證的執行。它可能參與了審批過程，確保建築符合當地法規和標準，並在最終職業證書的發放中扮演監督角色。Final Occupation Certificate(最終入住證書)的監督單位是Camden Council 它們核發的標準是:Issued under the Environmental Planning and Assessment Act 1979 Sections 109C (1) (c) and 109H。
2 | 被告方01 | 建商 |  | Tribeca | contact@tribeca.com.au | Sales Enquiries:1300 874 232 General Enquiries:+61 7 3290 1001 | Address:PO Box 898 , Springwood, QLD,4127, tel:07 32901001, email:paula@tribecahomes.com.au
2 | 被告方02 | 建商財務及維修協調部門 |  | Tribeca Jan Ryan Finance Officer and Maintenance Coordinator | maintenance@tribecahomes.com.au
2 | 被告方03 | 建商OC簽署人+Construction Supervisor |  | Dennis Perinich M: 0448 130 651，email:dennis.perinich@tribeca.com.au 。qualified supervisor，NSW Fair Trading Builders License number 2134C | Final Occupation Certificate dated 8 April 2015, signed by Dennis Perinich,
2 | 被告方04 | 建商OC申請人 |  |  | paula@tribecahomes.com.au
2 | 被告方05 | 電工 |  | MARK JONES | Projectsoffice1@gmail.com | Company name if applicable PROJECT ELECTRICAL PTY LTD Contact person MARK JONES Phone no. business hours 07 5528 9004 Mobile no.0712 222 007 Fax no.Email address: Projectsoffice1@gmail.com。 Postal addressPO BOX 246RUNAWAY BAY Postcode 4216 Licence class ELECTRICAL CONTRACTOR Licence number69833 |  | NSW Contractor and tradespeople 查無此人Mark Jones資料。但此信箱仍有效: Projectsoffice1@gmail.com
2 | 被告方06 | PCA | Private Building Certifiers | Cheyne James |  | Private Building Certifiers, Principal Certifying Authority Name: Cheyne James , Accredited Certifier, BPB Registration no. 1269, Private building certifiers Pyt Ltd, ABN:63 152 183 205, 簽署日2015.05.26 Accreditation Scheme: BPBA ccreditation Number: 1269 Final Inspection Date of Final Inspection: Tuesday, 26/05/2015 BASIX Certificate Details 項目 內容BASIX Certificate No. 599075S Project Name Lot 1001 (71) Heartland EstateStreet Address N/A The Hermitage WaySuburb Gledswood HillsPostcode 2557Local GoverPrincipal Certifying AuthorityName: Cheyne James Accreditation Scheme: BPBAccreditation Number: 1269Final InspectionDate of Final Inspection: Tuesday, 26/05/2015BASIX Certificate Details項目 內容BASIX Certificate No. 599075SProject Name Lot 1001 (71) Heartland EstateStreet Address N/A The Hermitage WaySuburb Gledswood HillsPostcode 2557Local Government Area Camden Councilnment Area Camden Council |  | NSW Contractor and tradespeople 查無此Cheyne Jamess資料。但Cheyne James 似乎是 NSW 註冊的建築認證師，根據 building-certifiers.net.au 網站，其認證編號為 8320 | 有可能是同一人:Private Building Certifiers Pty LtdSuite 1, 5 St David AveDee Why NSW 2099Phone 9982 6727Fax 8079 6184Request A Quote click hereWebsite pbcertifiers.com.auABN 63152183205
15 | 查Council & Private Building Certifiers 資格 |  | https://building-certifiers.net.au/ | Building Professionals Board |  |  | Building Professionals Board 隸屬於 NSW Fair Trading。官方申訴可通過 NSW Fair Trading 處理，電子郵件為 fairtrading@customerservice.nsw.gov.au。
15 | 預計投訴機構 |  | https://hbc.fairtrading.nsw.gov.au/forms/20490 | Building Commission NSW
15 | 預計投訴機構 |  | https://ncat.nsw.gov.au/ | NCAT | ncat@justice.nsw.gov.au | NSW民事及行政法庭。NCAT 成立於 2014 年，根據 Civil and Administrative Tribunal Act 2013 (NSW)，負責處理新南威爾斯州的民事和行政糾紛。它提供了一個相對快速、成本較低的途徑，讓消費者、房主和企業解決爭議，無需訴諸高等法院。NCAT 分為多個部門，與您的案例最相關的是 Consumer and Commercial Division（消費者與商業部門），專門處理建築糾紛、住宅問題和消費者權益。 | NCAT诉讼主张：索赔项：电路改造费（约$5,000）、食物腐败损失、精神赔偿（最高$50,000）。
15 | 預計投訴機構 |  | https://www.fairtrading.nsw.gov.au/trades-and-businesses/construction-and-trade-essentials/electricians/electrical-compliance-requirements | Fair Trading-Electrical compliance requirements | fairtrading@customerservice.nsw.gov.au | NSW消基會
15 | 預計投訴機構 |  | https://www.safework.nsw.gov.au/?gad_source=1&gad_campaignid=22723294241&gbraid=0AAAAA9oe9XE2w5BRRWk5ZpbGs6yyrAnJK&gclid=Cj0KCQjwhafEBhCcARIsAEGZEKKo1usmliHKMOq-DgtC0Hw1P9v4WGADla2XgrhuSx0psZsdvg1iEcwaAg1NEALw_wcB | NSW SafeWork | info@safework.nsw.gov.au | SafeWork NSW
21 | 建商的違規點01 | 建商未依平面圖紙安装曬衣架區域的LED燈照明 |  |  |  |  | 我的訴求：請建商於收到email後7日內完成曬衣架區域的LED燈安裝。
21 | 建商的違規點02 | 建商未交付用電CCEW證明 |  |  |  |  | 我的訴求：請建商於收到email後7日內提供原始CCEW用電安全證明。若無，請盡速安排合規電工人員檢測並於完成相關補救與修正後，核發CCEW證明。建商須承担独立电工检查费用，确保安全合规。
21 | 建商的違規點03 | 建商電工把廚房與客廳區插座迴路插在同一個:hager C16 斷路器上，嚴重違反用電安全相關法規。 |  |  |  |  | 我的訴求：請建商於收到email後7日，將客廳區、廚房區插座迴路分開，並使用獨立RCD或RCBO保護。 |  | 「鑑於我的鄰居（地址：23 Warburn Street）曾發生火災，且起火點位於廚房，而我家廚房電路存在嚴重違規。我有合理理由相信貴公司在整個社區的施工都存在系統性的安全隱患。我將聯合其他鄰居，要求Building Commission和Fair Trading對貴公司在該社區的所有房產進行安全審計。」
21 | 建商的違規點04 | 洗碗機未有獨立迴路與漏電保護: | 洗碗機位於潮濕區，未配置獨立RCD保護。潛在風險:漏電風險增高，放置碗盤時可能觸電。 |  |  |  | 我的訴求:請建商於收到email後7日，將洗碗機插座迴路獨立並設置RCD或RCBO保護。
21 | 建商的違規點05 | 中庭區金屬吊扇的開關無接地連接 |  |  |  |  | 我的訴求:請建商於收到email後7日，將中庭區金屬吊扇的開關迴路設置RCD或RCBO保護。
21 | 建商的違規點06 | 空調設備無漏電保護: | 3500W變頻空調雖有獨立迴路與C32斷路器+6mm電線，但無獨立漏電保護裝置 |  |  |  | 我的訴求:請建商於收到email後7日，完成空調的RCD或RCBO保護。
21 | 建商的違規點07 | 部分斷路器無漏電保護:A區的四個斷路器，只有2個斷路器C16,C10有連接漏電保護器。C32, C20無漏電保護裝置 |  |  |  |  | 我的訴求:請建商於收到email後7日，完成所有斷路器的漏電保護。
21 | 建商的違規點08 | 建商未紀錄 主接地棒（Earth Electrode）完工後的接地電阻值 |  |  | 1. 接地電阻的法定標準一般住宅與商業建築：最大允許接地電阻：≤5Ω（AS/NZS 3000:2018 Clause 5.5.3）。推薦值：為確保最佳安全性，通常建議 <1Ω（尤其在有敏感設備或雷擊風險高的區域）。特殊情況（如雷擊保護、醫療設施）：可能要求更嚴格（例如 ≤0.5Ω），需參考 AS/NZS 1768 或當地電力公司規範。2. 接地系統的組成與要求主接地棒（Earth Electrode）：必須是銅包鋼或純銅材質，最小直徑 16mm，埋入潮濕土壤至少 1.2米深（若土壤乾燥需加深或使用多根接地棒）。與配電箱的 主接地線（Main Earthing Conductor） 連接需牢固，線徑需符合電流容量（通常 ≥6mm² 銅線）。配電箱內部接地：所有金屬外殼、導軌、設備接地線必須匯總到 接地匯流排（Earth Busbar），並與主接地棒導通。3. 接地電阻的測量方法使用萬用表（初步檢查）：測量 接地匯流排 與 主接地棒 之間的電阻，應接近 0Ω（表示導通良好）。注意：萬用表測量結果可能受環境干擾，僅適用於快速驗證導通性，非正式測試。專業方法（合規測試）：三極法（Fall-of-Potential Test）：使用專用接地電阻測試儀（如Fluke 1625），符合 AS/NZS 3017 標準。測試時需確保與其他接地系統（如水管）暫時斷開，避免並聯影響結果。4. 澳洲電力公司（如Endeavour Energy）的額外要求主接地棒位置：需靠近配電箱（通常 ≤3米），並標記清晰（如您的編號 Pillar N°129934）。若接地棒位於公共區域（如街道配電墩），需確保不被破壞或覆蓋。定期檢測：建議每 2年 或 雷擊後 檢測接地電阻，並記錄於電氣安全報告（Electrical Safety Certificate）。5. 常見問題與處理電阻過高（>5Ω）：增加接地棒數量（間隔 ≥2米）或使用化學降阻劑（如導電水泥）。檢查連接點是否氧化或鬆動（尤其潮濕環境）。與水管共用地極：澳洲允許利用金屬水管作為輔助接地，但需確保水管全程金屬且無絕緣接頭（AS/NZS 3000:2018 Clause 5.6.2）。總結您的接地系統應滿足：接地電阻 ≤5Ω（實務建議 <1Ω）。主接地棒與配電箱導通良好（萬用表測量 ≈0Ω）。所有接地線連接牢固且標記清晰。 |  | 我的訴求:請建商於收到email後7日內補測接地电阻是否符合标准（通常要求≤5Ω)
21 | 建商的違規點09 | 建商未記錄第一次 RCDTest 日期 |  |  |  |  | 我的訴求:請建商於收到email後7日补测，并向建商的電工追溯2015年原始測試报告
33 | 法律攻防時我的弱點: |  |  | 建商在email提及，交屋許久(2015年交屋至今2025，已經超過10年)，已過保固。建商不予理會與修復。但电气系统不合规、厨房过载、接地缺陷、RCD缺失等屬「重大安全隐患」（无时效限制）。建商的「過保」藉口在「非法施工」的事實面前不堪一擊。
33 | 談判時，我的籌碼: |  |  | 我家附近鄰居(同一建商蓋的) 地址: 23 Warburn Street Gledswood Hills, NSW 2557 在 2021 年失火，當初廚房位置是起火點之一，我懷疑失火的原因，就是建商雇用不合格的電工施作。為了社區安全，我要求他們幫所有當時他們起造的鄰居房屋做免费整改电路至合规，并出具电气安全证书（CCEW） 证明符合AS/NZS 3000
66 | 我的策略1 | 第1阶段 |  | 证据留存: 正式Email通知。核心内容：通知建商限期改善。否则将向各相關機構投訴、檢舉、提起訴訟。
66 | 我的策略2 | 第2阶段 |  | NCAT 行政訴訟: 索赔项：电路改造费（约$5,000）、電器、食物腐败损失、精神赔偿（最高$50,000）。
66 | 我的策略3 | 第3阶段 |  | 举报相關协会、公會：指控建商违反諸多法律，嚴重者可吊销各類执照。
66 | 我的策略4 | 第4阶段 |  | 集體訴訟，触发政府安全审计 : 升级社区维权联合邻居行动：“同一开发商在建小区存在系统性电气缺陷（23 Warburn Street火灾为鉴），要求免费普查整改。”→ 集体投诉至NSW Department of Customer Service，触发政府安全审计。鄰居失火事件是潛在的強大旁證 (Neighbour's Fire is Powerful Context):這是一個非常重要的資訊。雖然不能作為直接證據證明您家的電路有問題，但在與監管機構（如Fair Trading）溝通時，這可以作為支持性證據，說明建商可能系統性地雇用了不合格或不負責任的承包商，因涉及社區安全疑慮，這可能引發監管機構對該建商所有項目的更廣泛調查。這對建商來說是個巨大的威脅。
80 | 2025-07-24 | Tribeca 建商財務及維修協調部門 Tribeca Jan Ryan Finance Officer and Maintenance Coordinator maintenance@tribecahomes.com.au 回覆我的信內容: | Hello Yi-Fan The Structural warranty for your home has expired, your home was handed over 22/05/2015. All certificates were provided to you at handover, but I have attached the final Electrical certificate and occupation certificate here for you. Please let me know if you require anything further. Kind Regards, Jan Ryan Finance Officer and Maintenance Coordinator
80 | 2025-07-31 | Tribeca 建商財務及維修協調部門 Tribeca Jan RyanFinance Officer and Maintenance Coordinator maintenance@tribecahomes.com.au 回覆我的信內容: | Hello Yi-Fan We note your home handed over 15/05/2018 and the 7 year structural warranty has expired. As requested previously we have provided you with the final certificates pertaining to your home. Your home was built complaint at the time of construction. I have reattached all certificates for you here. Kind Regards, Jan RyanFinance Officer and Maintenance Coordinator
90 | 任務1 | 請根據以上資訊，幫我寫一封，讓Building Commission NSW知道，Tribeca 用結構過保固7年的理由不理會我的申訴，但未依圖紙施工屬於惡意詐欺與保固無關。且建商的「過保」藉口在「非法施工」的事實面前不堪一擊
90 | 任務2 | 請根據以上資訊，幫我寫一封，讓Building Commission NSW知道，Tribeca 回給我的兩封文件QBSA 16、Final CC上裡面，電工 MARK JONES與Tribeca的合約內容僅有檢查煙霧偵測器，一直不願意提供CCEW用電安全證明 。且我沒有收到Trebica最後的用電安全報告及原始的CCEW用電安全證明。
90 | 任務3 | 請根據以上資訊，幫我寫一封，讓Building Commission NSW知道, Tribeca 雇用的 Project electrical Pty Ltd 的 MARK JONES(Phone no:07 55289004, mobile:0712222007 ,email Projectsoffice1@gmail.com)都無回應，且 Licence class:Electircal contractor, licence number:69833在https://verify.licence.nsw.gov.au網站上查無資料。我強烈懷疑當初Trebica雇用的人是無牌電工。且此人在昆士蘭，當時當事人是否有飛來NSW合法施工，Trebica Home與Project electrical Pty Ltd也都不回應。
90 | 任務4 | 請根據以上資訊，幫我寫一封，讓Building Commission NSW知道, 2018/03/07 我向Trebica Dennis Perinich 申訴後院地基施工瑕疵時，他用同樣的過保固理由不給予修復。 | [7 empty] | Subject: Formal Complaint Regarding Construction Defects and Warranty Denial by Trebica Dennis PerinichTo: Building Commission NSWEmail: [insert official email]Date: [insert date]Dear Sir/Madam,I am writing to formally lodge a complaint regarding unresolved construction defects at my property, which were reported to the builder, Trebica Dennis Perinich, on 7 March 2018. Despite my efforts to address these issues, the builder has refused to undertake repairs, citing "expired warranty" as the reason.Details of the Complaint:Construction Defects:A large hole has appeared in the corner of the house ([see attached photo: big hole.png]).An ugly, long triangular crack is visible on the side of the pathway, indicating potential structural movement or poor workmanship.Previous Communication:On 7 March 2018, I notified Trebica Dennis Perinich of these defects and requested repairs under the statutory warranty.The builder dismissed my claim, asserting that the defects were "outside the warranty period." However, the issues appear to stem from original construction flaws, which should be covered under the 6-year structural warranty under NSW law.Current Situation:The defects persist and may worsen over time, posing safety risks and devaluing the property.The builder’s refusal to act contradicts NSW consumer protections for major construction defects.Request for Intervention:I urge the Building Commission NSW to:Investigate whether these defects qualify as major faults under the Home Building Act 1989.Assess if the builder’s warranty denial was justified or constitutes a breach of statutory obligations.Facilitate a resolution, such as requiring the builder to repair the defects or compensating me for rectification costs.Attachments:Photo evidence (big hole.png).Copies of previous correspondence with the builder (if available).I appreciate your prompt attention to this matter. Please advise on next steps or if additional information is required.
90 | 任務5 | 根據你的判斷，我贏的機率有多少？可否有改進的空間？
92 | Address: |  | 2 The Hermitage Way Gledswood Hills 2557 NSW
92 | My Email: |  | a0405142777@gmail.com
92 | My name: |  | Yi-Fan Yu
95 | 申訴單位email | 申訴對象 |  | fairtrading@customerservice.nsw.gov.au
95 | 被告email | Tribeca | Dennis Perinich | perinich@tribeca.com.au
95 | 被告email | Tribeca | 公司信箱 | contact@tribeca.com.au
95 | 被告email | Tribeca | Jan Ryan Finance Officer and Maintenance Coordinator | maintenance@tribecahomes.com.au
95 | 被告email | 電工 | MARK JONES | Projectsoffice1@gmail.com | Project electrical Pty Ltd | Licence class:Electircal contractor, licence number:69833。Phone no:07 55289004。 mobile:0712222007

## Sheet53
Did not install LED lighting in the clothesline area as specified in the approved plans

## QA
LV | CT1 | CT2 | CT3 | abbv/teacher | EN Key word | EN meaning | Ch Keyword | CH meaning | video 1 | video 2 | video 3 | Note | Others | 貢獻者人數 | Licence